| Обозначение кабеля, провода | Трасса | Проход через | Кабель, провод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | трубу | Протяжной ящик, м | По проекту | Проложен |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр, мм | Длина, м |  | Марка | Количество и сечение жил | Длина, м | Марка | Количество и сечение жил | Длина, м |
| ВРУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩО3-1 | ВРУ 1, Панель 1 | ЩО3-1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000 | 50x400; 50x400 | 5; 5 | ВВГнг-LS | 5x10 | 55 |  |  |  |  |
| н.ЩО2-1 | ВРУ 1, Панель 1 | ЩО2-1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000 | 50x400; 50x400 | 5; 5 | ВВГнг-LS | 5x10 | 45 |  |  |  |  |
| н.ЩО1-1 | ВРУ 1, Панель 1 | ЩО1-1 |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x10 | 30 |  |  |  |  |
| н.ЩС3-1 | ВРУ 1, Панель 1 | ЩС3-1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000 | 50x400; 50x400 | 5; 10 | ВВГнг-LS | 5x25 | 60 |  |  |  |  |
| н.ЩС 2-1 | ВРУ 1, Панель 1 | ЩС 2-1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000 | 50x400; 50x400 | 5; 5 | ВВГнг-LS | 5x25 | 50 |  |  |  |  |
| н.ЩС1-1 | ВРУ 1, Панель 1 | ЩС1-1 | S5 50x400x3000 | 50x400 | 5 | ВВГнг-LS | 5x35 | 25 |  |  |  |  |
| н.Чиллер | ВРУ 1, Панель 1 | Чиллер | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000 | 50x400; 50x400; 50x100; 50x100 | 5; 10; 5; 10 | ВВГнг-LS | 5x95 | 100 |  |  |  |  |
| н.ЩР2-1 | ВРУ 1, Панель 3 | ЩР2-1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 50x400; 60x100 | 5; 5; 15 | ВВГнг-LS | 5x70 | 85 |  |  |  |  |
| н.ЩР1-1 | ВРУ 1, Панель 3 | ЩР1-1 | S5 50x400x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 60x100 | 5; 15 | ВВГнг-LS | 5x70 | 55 |  |  |  |  |
| н.Насос хол. воды 2 | ВРУ 1, Панель 3 | Насос хол. воды 2 | S5 50x400x3000 | 50x400 | 5 | ВВГнг-LS | 5x6 | 55 |  |  |  |  |
| н.Насос хол. воды 1 | Насос хол. воды 2 | Насос хол. воды 1 |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x6 | 5 |  |  |  |  |
| н.ЩВ 1 | ВРУ 1, Панель 3 | ЩВ 1 | S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 50x100; 60x100 | 5; 10; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 45 |  |  |  |  |
| н.ЩВ4-2 | ВРУ 1, Панель 3 | ЩВ4-2 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 50x400; 50x100; 60x100 | 5; 10; 10; 5 | ВВГнг-LS | 5x16 | 95 |  |  |  |  |
| н.ЩС 4-1 | ВРУ 1, Панель 4 | ЩС 4-1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; Л ПВХ 20 СП | 50x400; 50x400; 20 | 5; 10; 5 | ВВГнг-LS | 5x120 | 65 |  |  |  |  |
| н.ЩАО-1 | ВРУ 1, Панель 4 | ЩАО-1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 5x6 | 20 |  |  |  |  |
| н.ЩР1-2 | ВРУ 1, Панель 4 | ЩР1-2 | S5 50x400x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 60x100 | 5; 5 | ВВГнг-LS | 5x50 | 65 |  |  |  |  |
| н.Пож.насос-2 | ВРУ 1, Панель 4 | Пож.насос-2 | S5 50x400x3000 | 50x400 | 5 | ППГнг-FRHF | 5x10 | 50 |  |  |  |  |
| н.Пож.насос-1 | Пож.насос-2 | Пож.насос-1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 5x10 | 5 |  |  |  |  |
| н.Грузовой лифт | ВРУ 1, Панель 4 | Грузовой лифт | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; Л ПВХ 20 СП | 50x400; 50x400; 20 | 5; 10; 5 | ППГнг-FRHF | 5x6 | 75 |  |  |  |  |
| н.Пассажирский лифт | ВРУ 1, Панель 4 | Пассажирский лифт | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; Л ПВХ 20 СП | 50x400; 50x400; 20 | 5; 10; 5 | ППГнг-FRHF | 5x6 | 70 |  |  |  |  |
| н.ЩДУПД 1 | ВРУ 1, Панель 4 | ЩДУПД 1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 50x400; 50x100; 60x100 | 5; 10; 10; 5 | ППГнг-FRHF | 5x35 | 90 |  |  |  |  |
| н.ЩДУ 3 | ВРУ 1, Панель 4 | ЩДУ 3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 5x10 | 20 |  |  |  |  |
| ВРУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩО3-2 | ВРУ 2, Панель 1 | ЩО3-2 |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x10 | 48 |  |  |  |  |
| н.ЩО2-2 | ВРУ 2, Панель 1 | ЩО2-2 |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x10 | 36 |  |  |  |  |
| н.ЩО1-2 | ВРУ 2, Панель 1 | ЩО1-2 |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x10 | 23 |  |  |  |  |
| н.ЩС3-2 | ВРУ 2, Панель 1 | ЩС3-2 | S5 50x400x3000 | 50x400 | 5 | ВВГнг-LS | 5x35 | 53 |  |  |  |  |
| н.ЩС 2-2 | ВРУ 2, Панель 1 | ЩС 2-2 |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x25 | 40 |  |  |  |  |
| н.ЩС1-2 | ВРУ 2, Панель 1 | ЩС1-2 |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x16 | 20 |  |  |  |  |
| н.Чиллер | ВРУ 2, Панель 1 | Чиллер | S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000 | 50x400; 50x100; 50x100 | 5; 5; 8 | ВВГнг-LS | 5x185 | 125 |  |  |  |  |
| н.Парогенератор 1 | ВРУ 2, Панель 3 | Парогенератор 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 59 | ВВГнг-LS | 5x70 | 104 |  |  |  |  |
| н.Парогенератор | ВРУ 2, Панель 3 | Парогенератор | TA-GN 100х60 | 60x100 | 51 | ВВГнг-LS | 5x70 | 96 |  |  |  |  |
| н.ЩВ 2 | ВРУ 2, Панель 3 | ЩВ 2 | S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 50x100; 60x100 | 15; 3 | ВВГнг-LS | 5x10 | 72 |  |  |  |  |
| н.ЩВ4-3 | ВРУ 2, Панель 3 | ЩВ4-3 | S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 50x100; 60x100 | 5; 15; 5 | ВВГнг-LS | 5x25 | 132 |  |  |  |  |
| н.ЩС4-2 | ВРУ 2, Панель 4 | ЩС4-2 | S5 50x400x3000 | 50x400 | 5 | ВВГнг-LS | 5x120 | 61 |  |  |  |  |
| н.ЩАО-2 | ВРУ 2, Панель 4 | ЩАО-2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 5x10 | 13 |  |  |  |  |
| н.ЩР2-2 | ВРУ 2, Панель 4 | ЩР2-2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 27 | ППГнг-FRHF | 5x16 | 74 |  |  |  |  |
| н.Грузовой лифт | ВРУ 2, Панель 4 | Грузовой лифт | S5 50x400x3000 | 50x400 | 5 | ППГнг-FRHF | 5x6 | 69 |  |  |  |  |
| н.Пассажирский лифт | ВРУ 2, Панель 4 | Пассажирский лифт | S5 50x400x3000 | 50x400 | 5 | ППГнг-FRHF | 5x6 | 71 |  |  |  |  |
| н.ЩДУПД 2 | ВРУ 2, Панель 4 | ЩДУПД 2 | S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 15; 20; 5 | ППГнг-FRHF | 5x35 | 148 |  |  |  |  |
| н.ЩВ4-1 | ВРУ 2, Панель 4 | ЩВ4-1 | S5 50x400x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 50x400; 50x100; 60x100 | 5; 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x16 | 124 |  |  |  |  |
| ЩАО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.К.100.3 | ЩАО-1 | К.100.3 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; Л ПВХ 20 СП | 50x400; 50x400; 20 | 2; 3; 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 30 |  |  |  |  |
| н.С.137-1.1 | К.100.3 | С.137-1.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.137.2 | С.137-1.1 | С.137.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.137.6 | С.137.2 | С.137.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.С.137.26 | С.137.6 | С.137.26 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.137.11 | С.137.26 | С.137.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.С.137.25 | С.137.11 | С.137.25 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.К.101.1 | К.100.3 | К.101.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.139.1 | К.101.1 | С.139.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 18 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.С.139.2 | С.139.1 | С.139.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.149.1 | С.139.2 | С.149.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.101.3 | К.101.1 | С.101.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.101.1 | С.101.3 | С.101.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.100.8 | С.101.1 | С.100.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.100.1 | С.100.8 | С.100.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.100.11 | С.100.1 | С.100.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.138.1 | С.100.11 | С.138.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.138.2 | С.138.1 | С.138.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.149.2 | С.138.2 | С.149.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.100.3 | К.100.3 | С.100.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.100.10 | С.100.3 | С.100.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.144-4.1 | С.100.10 | С.144-4.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.144.2 | С.144-4.1 | С.144.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.144.1 | С.144.2 | С.144.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.146.1 | С.144.1 | С.146.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.- | ЩАО-1 |  | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; Л ПВХ 20 СП | 50x400; 50x400; 20 | 2; 3; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.- |  |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.240.5 |  | С.240.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.240.1 | С.240.5 | С.240.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.239.17 | С.240.1 | С.239.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.239.16 | С.239.17 | С.239.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.239.6 | С.239.16 | С.239.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.С.239.19 | С.239.6 | С.239.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.201.3 |  | С.201.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.201.2 | С.201.3 | С.201.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.203.2 | С.201.2 | С.203.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.241.3 | С.203.2 | С.241.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.200.3 |  | С.200.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.200.11 | С.200.3 | С.200.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.200.12 | С.200.11 | С.200.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.236-1.1 | С.200.12 | С.236-1.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.Нагрузка 1 | ЩАО-1 | Нагрузка 1 | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000 | 50x400; 50x400 | 2; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 51 |  |  |  |  |
| ЩАО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.К.116.2 | ЩАО-2 | К.116.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.К.116.4 | К.116.2 | К.116.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.137-2.1 | К.116.4 | С.137-2.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.137.24 | С.137-2.1 | С.137.24 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.137.20 | С.137.24 | С.137.20 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.С.137.16 | С.137.20 | С.137.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.С.137.27 | С.137.16 | С.137.27 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.115.2 | К.116.4 | С.115.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.115.1 | С.115.2 | С.115.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.116.1 | С.115.1 | С.116.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.116.3 | С.116.1 | С.116.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.116.10 | С.116.3 | С.116.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.140.1 | С.116.10 | С.140.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.R.NR | С.140.1 | С.R.NR | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.150.2 | С.R.NR | С.150.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.150.1 | С.150.2 | С.150.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.R.NR | С.150.1 | С.R.NR | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.141.1 | С.R.NR | С.141.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.116.7 | К.116.2 | С.116.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.119-1.1 | С.116.7 | С.119-1.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.119.2 | С.119-1.1 | С.119.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.119.1 | С.119.2 | С.119.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.147.2 | С.119.1 | С.147.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.147.1 | С.147.2 | С.147.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.151.1 | С.147.1 | С.151.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.- | ЩАО-2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 47 |  |  |  |  |
| н.С.249.9 |  | С.249.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.249.6 | С.249.9 | С.249.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.249.10 | С.249.6 | С.249.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.249.1 | С.249.10 | С.249.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.239.18 | С.249.1 | С.239.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.239.11 | С.239.18 | С.239.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 15 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.С.219-1.1 |  | С.219-1.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 14 |  |  |  |  |
| н.С.220.7 | С.219-1.1 | С.220.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.220.2 | С.220.7 | С.220.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.221.3 | С.220.2 | С.221.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.221.2 | С.221.3 | С.221.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.Нагрузка 1 | ЩАО-2 | Нагрузка 1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 53 |  |  |  |  |
| ЩВ4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 12 | ЩВ4-1 | ЩУВ 12 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 35 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 13 | ЩВ4-1 | ЩУВ 13 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 31 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 14 | ЩВ4-1 | ЩУВ 14 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 28 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 15 | ЩВ4-1 | ЩУВ 15 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 25 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 16 | ЩВ4-1 | ЩУВ 16 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 26 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 17 | ЩВ4-1 | ЩУВ 17 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 29 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 18 | ЩВ4-1 | ЩУВ 18 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 33 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 19 | ЩВ4-1 | ЩУВ 19 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 36 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 20 | ЩВ4-1 | ЩУВ 20 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 39 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 21 | ЩВ4-1 | ЩУВ 21 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 43 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 22 | ЩВ4-1 | ЩУВ 22 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 46 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 23 | ЩВ4-1 | ЩУВ 23 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 49 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 24 | ЩВ4-1 | ЩУВ 24 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 53 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 25 | ЩВ4-1 | ЩУВ 25 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 56 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 26 | ЩВ4-1 | ЩУВ 26 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000 | 60x100; 50x100 | 5; 5 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 59 |  |  |  |  |
| ЩВ4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 1 | ЩВ4-2 | ЩУВ 1 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 13; 10; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 35 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 2 | ЩВ4-2 | ЩУВ 2 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 13; 11; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 36 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 3 | ЩВ4-2 | ЩУВ 3 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 13; 14; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 39 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 4 | ЩВ4-2 | ЩУВ 4 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 13; 17; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 43 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 5 | ЩВ4-2 | ЩУВ 5 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 13; 22; 5 | ВВГнг-LS | 5x10 | 47 |  |  |  |  |
| ЩВ4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 11 | ЩВ4-3 | ЩУВ 11 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 20; 26; 5 | ВВГнг-LS | 5x6 | 58 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 27 | ЩВ4-3 | ЩУВ 27 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 20; 29; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 61 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 28 | ЩВ4-3 | ЩУВ 28 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 20; 33; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 64 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 29 | ЩВ4-3 | ЩУВ 29 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 20; 41; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 73 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 34 | ЩВ4-3 | ЩУВ 34 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 50x100; 60x100 | 5; 20; 45; 5 | ВВГнг-LS | 5x10 | 76 |  |  |  |  |
| ЩВ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩУВ6 | ЩВ 1 | ЩУВ6 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 4; 13; 5 | ВВГнг-LS | 5x2.5 | 22 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ7 | ЩВ 1 | ЩУВ7 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 4; 12; 5 | ВВГнг-LS | 5x2.5 | 21 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ8 | ЩВ 1 | ЩУВ8 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 4; 11; 5 | ВВГнг-LS | 5x2.5 | 20 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ9 | ЩВ 1 | ЩУВ9 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 4; 10; 5 | ВВГнг-LS | 5x2.5 | 19 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ10 | ЩВ 1 | ЩУВ10 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 4; 9; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 18 |  |  |  |  |
| ЩВ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 30 | ЩВ 2 | ЩУВ 30 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 3; 8; 5 | ВВГнг-LS | 5x2.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 31 | ЩВ 2 | ЩУВ 31 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 3; 6; 5 | ВВГнг-LS | 5x4 | 16 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 32 | ЩВ 2 | ЩУВ 32 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 3; 5; 5 | ВВГнг-LS | 5x2.5 | 14 |  |  |  |  |
| н.ЩУВ 33 | ЩВ 2 | ЩУВ 33 | TA-GN 100х60; S5 50x100x3000; TA-GN 100х60 | 60x100; 50x100; 60x100 | 3; 3; 5 | ВВГнг-LS | 5x2.5 | 13 |  |  |  |  |
| ЩО1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.- | ЩО1-1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.К.100.1 |  | К.100.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 3; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.В.100.1 | К.100.1 | В.100.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.100.2 | К.100.1 | К.100.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.В.100.2 | К.100.2 | В.100.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.136.1 | К.100.2 | С.136.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.136.2 | К.100.1 | С.136.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.135.1 |  | К.135.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.135.3 | К.135.1 | С.135.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.135.2 | С.135.3 | С.135.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.135.1 | С.135.2 | С.135.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.135.4 | С.135.1 | С.135.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.135.5 | С.135.4 | С.135.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.135.6 | С.135.5 | С.135.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.135.1 | К.135.1 | В.135.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.102.1 | ЩО1-1 | К.102.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 14; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 21 |  |  |  |  |
| н.В.102.1 | К.102.1 | В.102.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.102.8 | К.102.1 | С.102.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.102.6 | С.102.8 | С.102.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.102.4 | С.102.6 | С.102.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.102.2 | С.102.4 | С.102.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.102.1 | С.102.2 | С.102.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.102.3 | С.102.1 | С.102.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.102.5 | С.102.3 | С.102.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.102.7 | С.102.5 | С.102.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.132.3 | ЩО1-1 | К.132.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.132.1 | К.132.3 | К.132.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 6; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.В.132.1 | К.132.1 | В.132.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.--1 | К.132.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.--2 | К.132.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.132.3 |  | С.132.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.132.2 | С.132.3 | С.132.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.132.1 | С.132.2 | С.132.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.132.2 |  | К.132.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 3; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.В.132.2 | К.132.2 | В.132.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.130.1 | К.132.2 | С.130.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.131.1 | К.132.3 | К.131.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.В.131.1 | К.131.1 | В.131.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.131.1 | К.131.1 | С.131.1 | TA-GN 100х60; Л ПВХ 20 СП | 60x100; 20 | 4; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.131.3 | С.131.1 | С.131.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.131.4 | С.131.3 | С.131.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.131.2 | С.131.4 | С.131.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.103.1 | ЩО1-1 | К.103.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.С.103.1 | К.103.1 | С.103.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.103.4 | С.103.1 | С.103.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.103.5 | С.103.4 | С.103.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.103.6 | С.103.5 | С.103.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.103.3 | С.103.6 | С.103.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.103.2 | С.103.3 | С.103.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.103.7 | С.103.2 | С.103.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.103.8 | С.103.7 | С.103.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.103.1 | К.103.1 | В.103.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.105.1 | ЩО1-1 | К.105.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 9; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.В.105.1 | К.105.1 | В.105.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.105.2-1 | К.105.1 | К.105.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.105.2-2 | К.105.1 | К.105.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.105.6 | К.105.2 | С.105.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.105.4 | С.105.6 | С.105.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.105.2 | С.105.4 | С.105.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.105.1 | С.105.2 | С.105.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.105.3 | С.105.1 | С.105.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.105.5 | С.105.3 | С.105.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.К.106.1 | К.105.2 | К.106.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 17; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.В.106.1 | К.106.1 | В.106.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.106.2 | К.106.1 | С.106.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.106.1 | С.106.2 | С.106.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.107.1 | ЩО1-1 | К.107.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 12; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 20 |  |  |  |  |
| н.В.107.1 | К.107.1 | В.107.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.107.8 | К.107.1 | С.107.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.107.6 | С.107.8 | С.107.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.107.4 | С.107.6 | С.107.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.107.2 | С.107.4 | С.107.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.107.1 | С.107.2 | С.107.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.107.3 | С.107.1 | С.107.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.107.5 | С.107.3 | С.107.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.107.7 | С.107.5 | С.107.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.108.3 | ЩО1-1 | К.108.3 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60; Л ПВХ 20 СП | 20; 60x100; 20 | 19; 4; 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.- | К.108.3 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.К.109.1 |  | К.109.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.109.2 | К.109.1 | С.109.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.109.1 | С.109.2 | С.109.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.109.1 | К.109.1 | В.109.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.27 |  | С.108.27 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.108.26 | С.108.27 | С.108.26 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.108.25 | С.108.26 | С.108.25 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.108.30 | С.108.25 | С.108.30 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.108.29 | С.108.30 | С.108.29 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.108.28 | С.108.29 | С.108.28 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.108.19 | С.108.28 | С.108.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.20 | С.108.19 | С.108.20 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.21 | С.108.20 | С.108.21 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.22 | С.108.21 | С.108.22 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.108.3 | К.108.3 | В.108.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.108.2 | ЩО1-1 | К.108.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60; Л ПВХ 20 СП | 20; 60x100; 20 | 19; 4; 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 30 |  |  |  |  |
| н.С.108.23 | К.108.2 | С.108.23 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 15 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.С.108.24 | С.108.23 | С.108.24 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.18 | С.108.24 | С.108.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.17 | С.108.18 | С.108.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.16 | С.108.17 | С.108.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.15 | С.108.16 | С.108.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.14 | С.108.15 | С.108.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.13 | С.108.14 | С.108.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.7 | С.108.13 | С.108.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.8 | С.108.7 | С.108.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.108.2 | К.108.2 | В.108.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.108.1 | ЩО1-1 | К.108.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 19; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 27 |  |  |  |  |
| н.В.108.1 | К.108.1 | В.108.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.108.12 | К.108.1 | С.108.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.108.11 | С.108.12 | С.108.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.10 | С.108.11 | С.108.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.9 | С.108.10 | С.108.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.1 | С.108.9 | С.108.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.108.2 | С.108.1 | С.108.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.3 | С.108.2 | С.108.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.4 | С.108.3 | С.108.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.5 | С.108.4 | С.108.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.108.6 | С.108.5 | С.108.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.129.1 | ЩО1-1 | К.129.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 23; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.В.129.1 | К.129.1 | В.129.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.129.3 | К.129.1 | С.129.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.129.6 | С.129.3 | С.129.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.129.9 | С.129.6 | С.129.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.129.8 | С.129.9 | С.129.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.129.5 | С.129.8 | С.129.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.129.2 | С.129.5 | С.129.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.129.1 | С.129.2 | С.129.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.129.4 | С.129.1 | С.129.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.129.7 | С.129.4 | С.129.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.128.1 | ЩО1-1 | К.128.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 23 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 27 |  |  |  |  |
| н.С.128.3 | К.128.1 | С.128.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.6 | С.128.3 | С.128.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.9 | С.128.6 | С.128.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.12 | С.128.9 | С.128.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.11 | С.128.12 | С.128.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.128.8 | С.128.11 | С.128.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.5 | С.128.8 | С.128.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.2 | С.128.5 | С.128.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.1 | С.128.2 | С.128.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.128.4 | С.128.1 | С.128.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.7 | С.128.4 | С.128.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.128.10 | С.128.7 | С.128.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.128.1 | К.128.1 | В.128.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.125.1 | ЩО1-1 | К.125.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 34 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.К.125.2 | К.125.1 | К.125.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.125.2 | К.125.2 | С.125.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.125.4 | К.125.2 | К.125.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.125.4 | К.125.4 | С.125.4 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.125.6 | К.125.4 | К.125.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.125.6 | К.125.6 | С.125.6 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.125.8 | К.125.6 | К.125.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.125.8 | К.125.8 | С.125.8 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.125.7 | К.125.8 | К.125.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.125.7 | К.125.7 | С.125.7 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.125.5 | К.125.7 | К.125.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.125.5 | К.125.5 | С.125.5 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.125.3 | К.125.5 | К.125.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.125.3 | К.125.3 | С.125.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.125.1 | К.125.3 | С.125.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.125.9 | К.125.1 | К.125.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.125.1 | К.125.9 | В.125.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.126.1 | К.125.9 | К.126.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.К.127.2 | К.126.1 | К.127.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.В.127.1 | К.127.2 | В.127.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.127.1 | К.127.2 | К.127.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.127.1 | К.127.1 | С.127.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.127.2 | К.127.1 | С.127.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.126.2 | К.126.1 | К.126.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.126.1 | К.126.2 | В.126.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.126.1 | К.126.2 | С.126.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.- | ЩО1-1 |  | S5 50x400x3000; S5 50x400x3000; Л ПВХ 20 СП | 50x400; 50x400; 20 | 2; 3; 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.К.100.2 |  | К.100.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 8; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.В.100.1 | К.100.2 | В.100.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.- | К.100.2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.144.3 |  | С.144.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.100.1 |  | К.100.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.100.2 | К.100.1 | С.100.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.100.4 | С.100.2 | С.100.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.100.5 | С.100.4 | С.100.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.100.7 | С.100.5 | С.100.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.100.6 | С.100.7 | С.100.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.101.2 | С.100.6 | С.101.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.100.9 | К.100.1 | С.100.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.К.133.1 |  | К.133.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.--1 | К.133.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.--2 | К.133.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.137.1 |  | С.137.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.137.3 | С.137.1 | С.137.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.137.4 | С.137.3 | С.137.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.5 | С.137.4 | С.137.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.7 | С.137.5 | С.137.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.137.8 | С.137.7 | С.137.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.9 | С.137.8 | С.137.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.10 | С.137.9 | С.137.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.К.104.1 |  | К.104.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 2; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.104.1 | К.104.1 | В.104.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.104.2 | К.104.1 | С.104.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.104.1 | С.104.2 | С.104.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.100.2 | К.133.1 | В.100.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| ЩО1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.К.124.1 | ЩО1-2 | К.124.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 38; 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 46 |  |  |  |  |
| н.В.124.1 | К.124.1 | В.124.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.124.1 | К.124.1 | С.124.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.124.2 | С.124.1 | С.124.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.3 | С.124.2 | С.124.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.4 | С.124.3 | С.124.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.5 | С.124.4 | С.124.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.10 | С.124.5 | С.124.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.124.9 | С.124.10 | С.124.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.8 | С.124.9 | С.124.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.7 | С.124.8 | С.124.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.6 | С.124.7 | С.124.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.11 | С.124.6 | С.124.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.124.12 | С.124.11 | С.124.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.13 | С.124.12 | С.124.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.14 | С.124.13 | С.124.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.124.15 | С.124.14 | С.124.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.123.1 | ЩО1-2 | К.123.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 27; 4 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 35 |  |  |  |  |
| н.В.123.1 | К.123.1 | В.123.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.123.1 | К.123.1 | С.123.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.123.2 | С.123.1 | С.123.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.3 | С.123.2 | С.123.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.4 | С.123.3 | С.123.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.8 | С.123.4 | С.123.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.123.7 | С.123.8 | С.123.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.6 | С.123.7 | С.123.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.5 | С.123.6 | С.123.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.9 | С.123.5 | С.123.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.123.10 | С.123.9 | С.123.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.11 | С.123.10 | С.123.11 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.123.12 | С.123.11 | С.123.12 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.К.122.1 | ЩО1-2 | К.122.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.К.121.1 | К.122.1 | К.121.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 12; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.В.121.1 | К.121.1 | В.121.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.121.2 | К.121.1 | С.121.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.121.4 | С.121.2 | С.121.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.121.6 | С.121.4 | С.121.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.121.5 | С.121.6 | С.121.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.121.3 | С.121.5 | С.121.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.121.1 | С.121.3 | С.121.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.К.122.2 | К.122.1 | К.122.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.122.1 | К.122.2 | В.122.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.122.1 | К.122.2 | С.122.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.122.3 | С.122.1 | С.122.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.122.5 | С.122.3 | С.122.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.122.7 | С.122.5 | С.122.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.122.8 | С.122.7 | С.122.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.122.6 | С.122.8 | С.122.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.122.4 | С.122.6 | С.122.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.122.2 | С.122.4 | С.122.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.К.110.3 | ЩО1-2 | К.110.3 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60; Л ПВХ 20 СП | 20; 60x100; 20 | 20; 4; 1 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 29 |  |  |  |  |
| н.В.110.3 | К.110.3 | В.110.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.110.1 | К.110.3 | С.110.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 37 |  |  |  |  |
| н.С.110.2 | С.110.1 | С.110.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.3 | С.110.2 | С.110.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.4 | С.110.3 | С.110.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.5 | С.110.4 | С.110.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.6 | С.110.5 | С.110.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.7 | С.110.6 | С.110.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.8 | С.110.7 | С.110.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.9 | С.110.8 | С.110.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.10 | С.110.9 | С.110.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.11 | С.110.10 | С.110.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.12 | С.110.11 | С.110.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.13 | С.110.12 | С.110.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.26 | С.110.13 | С.110.26 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.25 | С.110.26 | С.110.25 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.24 | С.110.25 | С.110.24 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.23 | С.110.24 | С.110.23 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.110.2 | ЩО1-2 | К.110.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60; Л ПВХ 20 СП | 20; 60x100; 20 | 20; 4; 1 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 29 |  |  |  |  |
| н.В.110.2 | К.110.2 | В.110.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.110.22 | К.110.2 | С.110.22 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 52 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 56 |  |  |  |  |
| н.С.110.21 | С.110.22 | С.110.21 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.20 | С.110.21 | С.110.20 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.19 | С.110.20 | С.110.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.18 | С.110.19 | С.110.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.17 | С.110.18 | С.110.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.16 | С.110.17 | С.110.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.15 | С.110.16 | С.110.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.14 | С.110.15 | С.110.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.27 | С.110.14 | С.110.27 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.28 | С.110.27 | С.110.28 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.29 | С.110.28 | С.110.29 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.30 | С.110.29 | С.110.30 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.31 | С.110.30 | С.110.31 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.32 | С.110.31 | С.110.32 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.33 | С.110.32 | С.110.33 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.34 | С.110.33 | С.110.34 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.110.1 | ЩО1-2 | К.110.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 20; 4 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 28 |  |  |  |  |
| н.В.110.1 | К.110.1 | В.110.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.110.40 | К.110.1 | С.110.40 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 23 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 28 |  |  |  |  |
| н.С.110.41 | С.110.40 | С.110.41 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.42 | С.110.41 | С.110.42 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.43 | С.110.42 | С.110.43 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.44 | С.110.43 | С.110.44 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.45 | С.110.44 | С.110.45 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.46 | С.110.45 | С.110.46 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.47 | С.110.46 | С.110.47 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.48 | С.110.47 | С.110.48 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.49 | С.110.48 | С.110.49 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.50 | С.110.49 | С.110.50 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.51 | С.110.50 | С.110.51 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.52 | С.110.51 | С.110.52 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.39 | С.110.52 | С.110.39 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.38 | С.110.39 | С.110.38 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.37 | С.110.38 | С.110.37 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.36 | С.110.37 | С.110.36 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.110.35 | С.110.36 | С.110.35 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.116.3 | ЩО1-2 | К.116.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.К.116.1 | К.116.3 | К.116.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.116.1 | К.116.1 | В.116.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.116.2-1 | К.116.1 | К.116.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.116.2-2 | К.116.1 | К.116.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.В.116.2 | К.116.2 | В.116.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.--1 | К.116.2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.--2 | К.116.2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.117.1 |  | С.117.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.117.2 |  | С.117.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.118.1 | К.116.3 | К.118.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.118.2 | К.118.1 | К.118.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.В.118.1 | К.118.2 | В.118.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.118.1 | К.118.2 | С.118.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.118.3 | С.118.1 | С.118.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.118.4 | С.118.3 | С.118.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.118.2 | С.118.4 | С.118.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.118.3 | К.118.1 | К.118.3 | TA-GN 100х60; Л ПВХ 20 СП | 60x100; 20 | 1; 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.143.1 | К.118.3 | С.143.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.118.2 | К.118.3 | В.118.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.R.NR | ЩО1-2 | К.R.NR | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.К.R.NR | К.R.NR | К.R.NR | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.112.1 | К.R.NR | К.112.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 3; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.112.1 | К.112.1 | В.112.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.112.7 | К.112.1 | С.112.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.112.4 | С.112.7 | С.112.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.112.1 | С.112.4 | С.112.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.112.2 | С.112.1 | С.112.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.112.5 | С.112.2 | С.112.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.112.8 | С.112.5 | С.112.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.112.9 | С.112.8 | С.112.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.112.6 | С.112.9 | С.112.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.112.3 | С.112.6 | С.112.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.113.3 | К.R.NR | К.113.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.113.1 | К.113.3 | В.113.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.К.113.1 | К.113.3 | К.113.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.113.1 | К.113.1 | С.113.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.113.2 | С.113.1 | С.113.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.113.2 | К.113.1 | К.113.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.113.4 | К.113.2 | С.113.4 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.113.3 | К.113.2 | С.113.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.148.1 | К.R.NR | К.148.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.148.1 | К.148.1 | В.148.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.148.1 | К.148.1 | С.148.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.111.1 | ЩО1-2 | К.111.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 19; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 27 |  |  |  |  |
| н.В.111.1 | К.111.1 | В.111.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.111.8 | К.111.1 | С.111.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.111.6 | С.111.8 | С.111.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.111.4 | С.111.6 | С.111.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.111.2 | С.111.4 | С.111.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.111.1 | С.111.2 | С.111.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.111.3 | С.111.1 | С.111.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.111.5 | С.111.3 | С.111.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.111.7 | С.111.5 | С.111.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.- | ЩО1-2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.К.116.1 |  | К.116.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.137.23 | К.116.1 | С.137.23 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.137.22 | С.137.23 | С.137.22 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.21 | С.137.22 | С.137.21 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.19 | С.137.21 | С.137.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.137.18 | С.137.19 | С.137.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.17 | С.137.18 | С.137.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.15 | С.137.17 | С.137.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.137.14 | С.137.15 | С.137.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.13 | С.137.14 | С.137.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.137.12 | С.137.13 | С.137.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.В.116.1 | К.116.1 | В.116.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.116.5 |  | К.116.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.В.116.2 | К.116.5 | В.116.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.119.3-1 | К.116.5 | С.119.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.119.3-2 | К.116.5 | С.119.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.116.8 | С.119.3 | С.116.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.116.4 | С.116.8 | С.116.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.116.5 | С.116.4 | С.116.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.116.6 | С.116.5 | С.116.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.116.2 | С.116.6 | С.116.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.116.9 | С.116.2 | С.116.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.115.3 | С.116.9 | С.115.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.114.1 | С.115.3 | С.114.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| ЩО2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.К.200.4 | ЩО2-1 | К.200.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.К.200.3 | К.200.4 | К.200.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.247.1 | К.200.3 | С.247.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.200.3 | К.200.3 | В.200.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.200.2 | К.200.4 | К.200.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.238.1 | К.200.2 | С.238.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.238.2 | С.238.1 | С.238.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.200.1 | К.200.2 | К.200.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.244.2 | К.200.1 | С.244.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.244.1 | С.244.2 | С.244.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.В.200.1 | К.200.1 | В.200.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.200.2 | К.200.2 | В.200.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.237.1 | К.200.4 | К.237.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.237.7 | К.237.1 | С.237.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.237.3 | С.237.7 | С.237.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.237.2 | С.237.3 | С.237.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.237.1 | С.237.2 | С.237.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.237.4 | С.237.1 | С.237.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.237.5 | С.237.4 | С.237.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.237.6 | С.237.5 | С.237.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.237.1 | К.237.1 | В.237.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.234.1 | ЩО2-1 | К.234.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.234.1 | К.234.1 | С.234.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.234.3 | С.234.1 | С.234.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.234.5 | С.234.3 | С.234.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.234.7 | С.234.5 | С.234.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.234.9 | С.234.7 | С.234.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.234.10 | С.234.9 | С.234.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.234.8 | С.234.10 | С.234.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.234.6 | С.234.8 | С.234.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.234.4 | С.234.6 | С.234.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.234.2 | С.234.4 | С.234.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.234.1 | К.234.1 | В.234.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.202.1 | ЩО2-1 | К.202.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 19 |  |  |  |  |
| н.С.202.6 | К.202.1 | С.202.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.202.4 | С.202.6 | С.202.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.202.2 | С.202.4 | С.202.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.202.1 | С.202.2 | С.202.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.202.3 | С.202.1 | С.202.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.202.5 | С.202.3 | С.202.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.202.1 | К.202.1 | В.202.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.204.1 | ЩО2-1 | К.204.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 18 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 23 |  |  |  |  |
| н.С.204.9 | К.204.1 | С.204.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.204.8 | С.204.9 | С.204.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.204.7 | С.204.8 | С.204.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.204.4 | С.204.7 | С.204.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.204.5 | С.204.4 | С.204.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.204.6 | С.204.5 | С.204.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.204.3 | С.204.6 | С.204.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.204.2 | С.204.3 | С.204.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.204.1 | С.204.2 | С.204.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.204.1 | К.204.1 | В.204.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.205.1 | ЩО2-1 | К.205.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 20 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.С.205.7 | К.205.1 | С.205.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.205.8 | С.205.7 | С.205.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.205.9 | С.205.8 | С.205.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.205.6 | С.205.9 | С.205.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.205.5 | С.205.6 | С.205.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.205.4 | С.205.5 | С.205.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.205.1 | С.205.4 | С.205.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.205.2 | С.205.1 | С.205.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.205.3 | С.205.2 | С.205.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.205.1 | К.205.1 | В.205.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.206.2 | ЩО2-1 | К.206.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.206.14 | К.206.2 | С.206.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 14 |  |  |  |  |
| н.С.206.13 | С.206.14 | С.206.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.12 | С.206.13 | С.206.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.11 | С.206.12 | С.206.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.10 | С.206.11 | С.206.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.9 | С.206.10 | С.206.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.8 | С.206.9 | С.206.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.206.2 | К.206.2 | В.206.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.206.3 | ЩО2-1 | К.206.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.206.7 | К.206.3 | С.206.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.206.6 | С.206.7 | С.206.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.5 | С.206.6 | С.206.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.4 | С.206.5 | С.206.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.3 | С.206.4 | С.206.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.2 | С.206.3 | С.206.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.1 | С.206.2 | С.206.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.206.3 | К.206.3 | В.206.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.206.1 | ЩО2-1 | К.206.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.206.16 | К.206.1 | С.206.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.18 | С.206.16 | С.206.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.206.20 | С.206.18 | С.206.20 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.206.19 | С.206.20 | С.206.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.206.17 | С.206.19 | С.206.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.206.15 | С.206.17 | С.206.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.206.1 | К.206.1 | В.206.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.233.1 | ЩО2-1 | К.233.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 15 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 19 |  |  |  |  |
| н.С.233.2 | К.233.1 | С.233.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.233.4 | С.233.2 | С.233.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.233.6 | С.233.4 | С.233.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.233.8 | С.233.6 | С.233.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.233.7 | С.233.8 | С.233.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.233.5 | С.233.7 | С.233.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.233.3 | С.233.5 | С.233.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.233.1 | С.233.3 | С.233.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.233.1 | К.233.1 | В.233.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.242.1 | ЩО2-1 | К.242.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 22 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 27 |  |  |  |  |
| н.К.229.1-1 | К.242.1 | К.229.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.229.1-2 | К.242.1 | К.229.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.221.1 | К.229.1 | К.221.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.221.4 | К.221.1 | С.221.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.221.3 | С.221.4 | С.221.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.221.1 | С.221.3 | С.221.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.221.2 | С.221.1 | С.221.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.221.1 | К.221.1 | В.221.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.229.1 | К.229.1 | С.229.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.242.1 | К.242.1 | В.242.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.242.3 | ЩО2-1 | К.242.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 21 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.К.242.4-1 | К.242.3 | К.242.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.242.4-2 | К.242.3 | К.242.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.242.3 | К.242.4 | С.242.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.242.2 | С.242.3 | С.242.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.242.1 | С.242.2 | С.242.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.- | К.242.4 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.242.2 |  | К.242.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.230.1 | К.242.2 | С.230.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.242.2 | К.242.2 | В.242.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.232.1 |  | К.232.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.232.3 | К.232.1 | С.232.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.232.1 | С.232.3 | С.232.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.232.2 | С.232.1 | С.232.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.232.4 | С.232.2 | С.232.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.232.1 | К.232.1 | В.232.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.242.3 | К.242.3 | В.242.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.228.1 | ЩО2-1 | К.228.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 24 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 29 |  |  |  |  |
| н.К.246.1 | К.228.1 | К.246.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.246.1 | К.246.1 | В.246.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 3; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.246.1 | К.246.1 | С.246.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.246.2 | С.246.1 | С.246.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.10 | К.228.1 | С.228.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.228.11 | С.228.10 | С.228.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.13 | С.228.11 | С.228.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.228.12 | С.228.13 | С.228.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.9 | С.228.12 | С.228.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.228.8 | С.228.9 | С.228.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.7 | С.228.8 | С.228.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.4 | С.228.7 | С.228.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.5 | С.228.4 | С.228.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.6 | С.228.5 | С.228.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.3 | С.228.6 | С.228.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.2 | С.228.3 | С.228.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.228.1 | С.228.2 | С.228.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.228.1 | К.228.1 | В.228.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.227.1 | ЩО2-1 | К.227.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.С.227.15 | К.227.1 | С.227.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.227.14 | С.227.15 | С.227.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.13 | С.227.14 | С.227.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.12 | С.227.13 | С.227.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.11 | С.227.12 | С.227.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.227.1 | К.227.1 | В.227.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.227.2 | ЩО2-1 | К.227.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 37 |  |  |  |  |
| н.С.227.10 | К.227.2 | С.227.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.227.9 | С.227.10 | С.227.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.8 | С.227.9 | С.227.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.7 | С.227.8 | С.227.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.6 | С.227.7 | С.227.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.227.2 | К.227.2 | В.227.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.227.3 | ЩО2-1 | К.227.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 37 |  |  |  |  |
| н.С.227.5 | К.227.3 | С.227.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.227.4 | С.227.5 | С.227.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.3 | С.227.4 | С.227.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.2 | С.227.3 | С.227.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.227.1 | С.227.2 | С.227.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.227.3 | К.227.3 | В.227.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.207.1 | ЩО2-1 | К.207.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 19 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.С.207.6 | К.207.1 | С.207.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.207.5 | С.207.6 | С.207.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.4 | С.207.5 | С.207.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.3 | С.207.4 | С.207.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.2 | С.207.3 | С.207.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.1 | С.207.2 | С.207.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.207.1 | К.207.1 | В.207.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.207.2 | ЩО2-1 | К.207.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 19 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.С.207.12 | К.207.2 | С.207.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.207.11 | С.207.12 | С.207.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.10 | С.207.11 | С.207.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.9 | С.207.10 | С.207.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.8 | С.207.9 | С.207.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.7 | С.207.8 | С.207.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.207.2 | К.207.2 | В.207.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.207.3 | ЩО2-1 | К.207.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 19 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.С.207.18 | К.207.3 | С.207.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.207.17 | С.207.18 | С.207.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.16 | С.207.17 | С.207.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.15 | С.207.16 | С.207.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.14 | С.207.15 | С.207.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.207.13 | С.207.14 | С.207.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.207.3 | К.207.3 | В.207.3 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.209.1 | ЩО2-1 | К.209.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 25 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 30 |  |  |  |  |
| н.К.209.2-1 | К.209.1 | К.209.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.209.2-2 | К.209.1 | К.209.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.208.1 | К.209.2 | К.208.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.208.5 | К.208.1 | С.208.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.208.3 | С.208.5 | С.208.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.208.1 | С.208.3 | С.208.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.208.2 | С.208.1 | С.208.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.208.4 | С.208.2 | С.208.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.208.6 | С.208.4 | С.208.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.208.1 | К.208.1 | В.208.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.209.1 | К.209.2 | С.209.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.209.2 | С.209.1 | С.209.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.209.1 | К.209.1 | В.209.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.210.1 | ЩО2-1 | К.210.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 31 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.С.210.16 | К.210.1 | С.210.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.13 | С.210.16 | С.210.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.10 | С.210.13 | С.210.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.11 | С.210.10 | С.210.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.14 | С.210.11 | С.210.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.17 | С.210.14 | С.210.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.18 | С.210.17 | С.210.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.15 | С.210.18 | С.210.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.12 | С.210.15 | С.210.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.210.1 | К.210.1 | В.210.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.210.2 | ЩО2-1 | К.210.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 37 |  |  |  |  |
| н.С.210.7 | К.210.2 | С.210.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.210.4 | С.210.7 | С.210.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.1 | С.210.4 | С.210.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.2 | С.210.1 | С.210.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.5 | С.210.2 | С.210.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.8 | С.210.5 | С.210.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.9 | С.210.8 | С.210.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.6 | С.210.9 | С.210.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.210.3 | С.210.6 | С.210.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.210.2 | К.210.2 | В.210.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.200.4 | ЩО2-1 | К.200.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 13 |  |  |  |  |
| н.- | К.200.4 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.240.3 |  | С.240.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.240.4 | С.240.3 | С.240.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.240.2 | С.240.4 | С.240.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.239.1 | С.240.2 | С.239.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.239.2 | С.239.1 | С.239.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.3 | С.239.2 | С.239.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.4 | С.239.3 | С.239.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.5 | С.239.4 | С.239.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.7 | С.239.5 | С.239.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.239.8 | С.239.7 | С.239.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.9 | С.239.8 | С.239.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.200.2 |  | В.200.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.- | К.200.4 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.200.1 |  | К.200.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 31 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 31 |  |  |  |  |
| н.С.-.1 | К.200.1 | С.-.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.200.10 | С.-.1 | С.200.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.200.9 | С.200.10 | С.200.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.200.8 | С.200.9 | С.200.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.200.7 | С.200.8 | С.200.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.200.2 | С.200.7 | С.200.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.200.1 | С.200.2 | С.200.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.200.4 | С.200.1 | С.200.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.200.5 | С.200.4 | С.200.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.200.6 | С.200.5 | С.200.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.201.1 | С.200.6 | С.201.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.200.1 | К.200.1 | В.200.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.200.2 |  | К.200.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.203.3 | К.200.2 | С.203.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.203.1 | С.203.3 | С.203.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.241.1 | С.203.1 | С.241.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.241.2 | С.241.1 | С.241.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.200.3 | К.200.2 | В.200.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| ЩО2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.К.243.1 | ЩО2-2 | К.243.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 34 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.С.243.12 | К.243.1 | С.243.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.11 | С.243.12 | С.243.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.10 | С.243.11 | С.243.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.7 | С.243.10 | С.243.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.8 | С.243.7 | С.243.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.9 | С.243.8 | С.243.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.6 | С.243.9 | С.243.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.5 | С.243.6 | С.243.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.4 | С.243.5 | С.243.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.1 | С.243.4 | С.243.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.2 | С.243.1 | С.243.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.243.3 | С.243.2 | С.243.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.243.1 | К.243.1 | В.243.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.226.1 | ЩО2-2 | К.226.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 29 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 33 |  |  |  |  |
| н.С.226.1 | К.226.1 | С.226.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.226.2 | С.226.1 | С.226.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.3 | С.226.2 | С.226.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.6 | С.226.3 | С.226.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.5 | С.226.6 | С.226.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.4 | С.226.5 | С.226.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.7 | С.226.4 | С.226.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.8 | С.226.7 | С.226.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.9 | С.226.8 | С.226.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.12 | С.226.9 | С.226.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.11 | С.226.12 | С.226.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.226.10 | С.226.11 | С.226.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.226.1 | К.226.1 | В.226.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.225.1 | ЩО2-2 | К.225.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 21 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 26 |  |  |  |  |
| н.С.225.12 | К.225.1 | С.225.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.11 | С.225.12 | С.225.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.10 | С.225.11 | С.225.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.7 | С.225.10 | С.225.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.8 | С.225.7 | С.225.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.9 | С.225.8 | С.225.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.6 | С.225.9 | С.225.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.5 | С.225.6 | С.225.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.4 | С.225.5 | С.225.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.1 | С.225.4 | С.225.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.2 | С.225.1 | С.225.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.225.3 | С.225.2 | С.225.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.225.1 | К.225.1 | В.225.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.224.1 | ЩО2-2 | К.224.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 15 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 19 |  |  |  |  |
| н.С.224.6 | К.224.1 | С.224.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.224.4 | С.224.6 | С.224.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.224.2 | С.224.4 | С.224.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.224.1 | С.224.2 | С.224.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.224.3 | С.224.1 | С.224.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.224.5 | С.224.3 | С.224.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.224.1 | К.224.1 | В.224.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.223.1 | ЩО2-2 | К.223.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 14 |  |  |  |  |
| н.С.223.1 | К.223.1 | С.223.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.223.3 | С.223.1 | С.223.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.223.5 | С.223.3 | С.223.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.223.7 | С.223.5 | С.223.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.223.8 | С.223.7 | С.223.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.223.6 | С.223.8 | С.223.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.223.4 | С.223.6 | С.223.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.223.2 | С.223.4 | С.223.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.223.1 | К.223.1 | В.223.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.220.2 | ЩО2-2 | К.220.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.К.220.1 | К.220.2 | К.220.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.217.1 | К.220.1 | С.217.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.В.220.1 | К.220.1 | В.220.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.217.1 | К.220.2 | К.217.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.216.1 | К.217.1 | С.216.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.216.2 | С.216.1 | С.216.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.216.3 | С.216.2 | С.216.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.- | К.217.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.218.6 |  | С.218.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.218.5 | С.218.6 | С.218.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.218.3 | С.218.5 | С.218.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.218.1 | С.218.3 | С.218.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.218.2 | С.218.1 | С.218.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.218.4 | С.218.2 | С.218.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.218.1 |  | В.218.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.217.1 | К.217.1 | В.217.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.248.1 | ЩО2-2 | К.248.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.С.248.5 | К.248.1 | С.248.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.248.3 | С.248.5 | С.248.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.248.1 | С.248.3 | С.248.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.248.2 | С.248.1 | С.248.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.248.4 | С.248.2 | С.248.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.248.6 | С.248.4 | С.248.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.248.1 | К.248.1 | В.248.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.215.1 | ЩО2-2 | К.215.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 21 |  |  |  |  |
| н.В.215.1 | К.215.1 | В.215.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 3; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.215.2 | К.215.1 | С.215.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.215.4 | С.215.2 | С.215.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.215.6 | С.215.4 | С.215.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.215.8 | С.215.6 | С.215.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.215.10 | С.215.8 | С.215.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.215.9 | С.215.10 | С.215.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.215.7 | С.215.9 | С.215.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.215.5 | С.215.7 | С.215.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.215.3 | С.215.5 | С.215.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.215.1 | С.215.3 | С.215.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.214.1 | ЩО2-2 | К.214.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 27 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.В.214.1 | К.214.1 | В.214.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.214.2 | К.214.1 | С.214.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.214.4 | С.214.2 | С.214.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.214.6 | С.214.4 | С.214.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.214.8 | С.214.6 | С.214.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.214.7 | С.214.8 | С.214.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.214.5 | С.214.7 | С.214.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.214.3 | С.214.5 | С.214.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.214.1 | С.214.3 | С.214.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.213.1 | ЩО2-2 | К.213.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.213.9 | К.213.1 | С.213.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.С.213.8 | С.213.9 | С.213.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.7 | С.213.8 | С.213.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.6 | С.213.7 | С.213.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.5 | С.213.6 | С.213.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.4 | С.213.5 | С.213.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.3 | С.213.4 | С.213.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.2 | С.213.3 | С.213.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.1 | С.213.2 | С.213.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.10 | С.213.1 | С.213.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.11 | С.213.10 | С.213.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.12 | С.213.11 | С.213.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.213.1 | К.213.1 | В.213.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.213.2 | ЩО2-2 | К.213.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.213.22 | К.213.2 | С.213.22 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 24 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.С.213.23 | С.213.22 | С.213.23 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.24 | С.213.23 | С.213.24 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.25 | С.213.24 | С.213.25 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.26 | С.213.25 | С.213.26 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.27 | С.213.26 | С.213.27 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.18 | С.213.27 | С.213.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.17 | С.213.18 | С.213.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.16 | С.213.17 | С.213.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.15 | С.213.16 | С.213.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.14 | С.213.15 | С.213.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.13 | С.213.14 | С.213.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.213.2 | К.213.2 | В.213.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.213.3 | ЩО2-2 | К.213.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.213.36 | К.213.3 | С.213.36 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.213.35 | С.213.36 | С.213.35 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.34 | С.213.35 | С.213.34 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.33 | С.213.34 | С.213.33 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.32 | С.213.33 | С.213.32 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.31 | С.213.32 | С.213.31 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.30 | С.213.31 | С.213.30 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.29 | С.213.30 | С.213.29 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.28 | С.213.29 | С.213.28 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.19 | С.213.28 | С.213.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.20 | С.213.19 | С.213.20 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.213.21 | С.213.20 | С.213.21 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.213.3 | К.213.3 | В.213.3 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.212.1 | ЩО2-2 | В.212.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 35; 4 |  | 0x0 | 43 |  |  |  |  |
| н.- | ЩО2-2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.- |  |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.245.1 |  | В.245.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 2; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.245.1 |  | С.245.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.245.2 | С.245.1 | С.245.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.211.1 |  | К.211.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.211.1 | К.211.1 | С.211.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.211.3 | С.211.1 | С.211.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.211.4 | С.211.3 | С.211.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.211.2 | С.211.4 | С.211.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.211.1 | К.211.1 | В.211.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.212.1 | ЩО2-2 | К.212.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 35 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 40 |  |  |  |  |
| н.В.212.2 | К.212.1 | В.212.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.212.16 | К.212.1 | С.212.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.212.17 | С.212.16 | С.212.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.212.15 | С.212.17 | С.212.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.212.14 | С.212.15 | С.212.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.212.13 | С.212.14 | С.212.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.212.12 | С.212.13 | С.212.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.212.11 | С.212.12 | С.212.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.212.6 | С.212.11 | С.212.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.- | ЩО2-2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.К.220.1 |  | К.220.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.219.1 | К.220.1 | С.219.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.220.4 | С.219.1 | С.220.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.220.5 | С.220.4 | С.220.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.220.6 | С.220.5 | С.220.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.220.3 | С.220.6 | С.220.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.220.1 | С.220.3 | С.220.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.221.1 | С.220.1 | С.221.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.В.220.2 | К.220.1 | В.220.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.249.1 |  | К.249.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.В.220.1 | К.249.1 | В.220.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.249.7 | К.249.1 | С.249.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.249.8 | С.249.7 | С.249.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.249.5 | С.249.8 | С.249.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.249.4 | С.249.5 | С.249.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.249.3 | С.249.4 | С.249.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.249.2 | С.249.3 | С.249.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.15 | С.249.2 | С.239.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.239.14 | С.239.15 | С.239.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.13 | С.239.14 | С.239.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.12 | С.239.13 | С.239.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.239.10 | С.239.12 | С.239.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| ЩО3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Нагрузка | ЩО3-1 | Нагрузка |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x10 | 10 |  |  |  |  |
| ЩО3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Нагрузка | ЩО3-2 | Нагрузка |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x10 | 10 |  |  |  |  |
| ЩО 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.К.400.3 | ЩО 4-1 | К.400.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.К.403.2 | К.400.3 | К.403.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.403.2 | К.403.2 | С.403.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.403.4 | С.403.2 | С.403.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.403.3 | С.403.4 | С.403.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.403.1 | С.403.3 | С.403.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.- | К.403.2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.403.1 |  | К.403.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.В.403.1 | К.403.1 | В.403.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.403.2 | К.403.1 | В.403.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.404.1-1 |  | К.404.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.404.1-2 |  | К.404.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.404.1 | К.404.1 | С.404.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 0 |  |  |  |  |
| н.С.404.3 | С.404.1 | С.404.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.404.5 | С.404.3 | С.404.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.404.2 | К.404.1 | С.404.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.404.4 | С.404.2 | С.404.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.404.6 | С.404.4 | С.404.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.403.3 | К.403.2 | В.403.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.400.1 | К.400.3 | К.400.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.401.1 | К.400.1 | С.401.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.400.2 | К.400.1 | К.400.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.493.1 | К.400.2 | С.493.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.400.2 | К.400.2 | В.400.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.400.1 | К.400.1 | В.400.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.405.2 | ЩО 4-1 | К.405.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.405.1-1 | К.405.2 | К.405.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.405.1-2 | К.405.2 | К.405.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.--1 | К.405.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.--2 | К.405.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.405.9 |  | С.405.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.405.8 | С.405.9 | С.405.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.405.7 | С.405.8 | С.405.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.405.4 | С.405.7 | С.405.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.405.5 | С.405.4 | С.405.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.405.6 | С.405.5 | С.405.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.405.1 |  | С.405.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.405.2 | С.405.1 | С.405.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.405.3 | С.405.2 | С.405.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.405.10 | С.405.3 | С.405.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.В.405.1 | К.405.1 | В.405.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.405.2 | К.405.2 | В.405.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.407.1 | ЩО 4-1 | К.407.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.К.407.2-1 | К.407.1 | К.407.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.407.2-2 | К.407.1 | К.407.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.492.1 | К.407.2 | К.492.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.492.2 | К.492.1 | С.492.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.492.1 | С.492.2 | С.492.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.492.1 | К.492.1 | В.492.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.407.1 | К.407.2 | С.407.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.407.2 | С.407.1 | С.407.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.407.3 | С.407.2 | С.407.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.407.4 | С.407.3 | С.407.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.407.1 | К.407.1 | В.407.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.412.1 | ЩО 4-1 | К.412.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.С.412.1 | К.412.1 | С.412.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.412.2 | С.412.1 | С.412.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.412.3 | К.412.1 | К.412.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.412.2 | К.412.3 | К.412.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.413.3-1 | К.412.2 | К.413.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.413.3-2 | К.412.2 | К.413.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.410.1 | К.413.3 | К.410.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.410.2 | К.410.1 | К.410.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.В.410.1 | К.410.2 | В.410.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.411.1 | К.410.2 | С.411.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.410.1 | К.410.1 | С.410.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.В.410.2 | К.410.1 | В.410.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.413.1 | К.413.3 | С.413.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.413.2 | С.413.1 | С.413.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.К.413.1 | К.413.3 | К.413.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.413.4 | К.413.1 | К.413.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.414.1 | К.413.4 | К.414.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.414.3-1 | К.414.1 | К.414.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.414.3-2 | К.414.1 | К.414.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.414.2 | К.414.3 | К.414.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.417.1 | К.414.2 | С.417.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.414.2 | К.414.2 | В.414.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.414.1 | К.414.3 | С.414.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.414.2 | С.414.1 | С.414.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.414.1 | К.414.1 | В.414.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.413.2 | К.413.4 | К.413.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.415.1 | К.413.2 | С.415.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.413.2 | К.413.2 | В.413.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.497.1 | К.413.1 | С.497.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.413.1 | К.413.1 | В.413.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.412.2 | К.412.2 | В.412.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.409.2 | К.412.3 | К.409.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.409.1 | К.409.2 | С.409.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.409.2 | С.409.1 | С.409.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.409.1 | К.409.2 | К.409.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.408.1 | К.409.1 | С.408.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.409.1 | К.409.1 | В.409.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.409.2 | К.409.2 | В.409.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.412.1 | К.412.1 | В.412.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.418.1 | ЩО 4-1 | К.418.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 38 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 41 |  |  |  |  |
| н.--1 | К.418.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.--2 | К.418.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.419.1 |  | К.419.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.419.1 | К.419.1 | С.419.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.419.3 | С.419.1 | С.419.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.419.4 | С.419.3 | С.419.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.419.2 | С.419.4 | С.419.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.419.1 | К.419.1 | В.419.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.418.1 |  | С.418.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.418.1 | К.418.1 | В.418.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.420.1 | ЩО 4-1 | К.420.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 34 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 37 |  |  |  |  |
| н.С.420.1 | К.420.1 | С.420.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.421.1 | К.420.1 | К.421.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.421.1 | К.421.1 | В.421.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.421.1 | К.421.1 | С.421.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.421.3 | С.421.1 | С.421.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.421.4 | С.421.3 | С.421.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.421.2 | С.421.4 | С.421.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.420.1 | К.420.1 | В.420.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.422.1 | ЩО 4-1 | К.422.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 31 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 35 |  |  |  |  |
| н.К.423.1 | К.422.1 | К.423.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.423.1 | К.423.1 | В.423.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.423.1 | К.423.1 | С.423.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.423.2 | С.423.1 | С.423.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.423.3 | С.423.2 | С.423.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.422.2 | К.422.1 | С.422.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.422.1 | С.422.2 | С.422.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.422.1 | К.422.1 | В.422.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.424.1 | ЩО 4-1 | К.424.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 25 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 28 |  |  |  |  |
| н.К.425.1 | К.424.1 | К.425.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.425.1 | К.425.1 | В.425.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.425.1 | К.425.1 | С.425.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.425.3 | С.425.1 | С.425.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.425.5 | С.425.3 | С.425.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.425.6 | С.425.5 | С.425.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.425.4 | С.425.6 | С.425.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.425.2 | С.425.4 | С.425.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.424.1 | К.424.1 | С.424.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.424.2 | С.424.1 | С.424.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.424.1 | К.424.1 | В.424.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.426.1 | ЩО 4-1 | К.426.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 29 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.К.427.1 | К.426.1 | К.427.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.427.1 | К.427.1 | С.427.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.427.3 | С.427.1 | С.427.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.427.5 | С.427.3 | С.427.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.427.6 | С.427.5 | С.427.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.427.4 | С.427.6 | С.427.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.427.2 | С.427.4 | С.427.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.427.1 | К.427.1 | В.427.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.426.1 | К.426.1 | С.426.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.426.2 | С.426.1 | С.426.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.426.1 | К.426.1 | В.426.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.428.1 | ЩО 4-1 | К.428.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 35 |  |  |  |  |
| н.С.428.1 | К.428.1 | С.428.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.428.2 | С.428.1 | С.428.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.429.1 | К.428.1 | К.429.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.429.1 | К.429.1 | В.429.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.429.1 | К.429.1 | С.429.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.429.3 | С.429.1 | С.429.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.429.5 | С.429.3 | С.429.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.429.6 | С.429.5 | С.429.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.429.4 | С.429.6 | С.429.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.429.2 | С.429.4 | С.429.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.428.1 | К.428.1 | В.428.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.430.1 | ЩО 4-1 | К.430.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 35 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.С.430.1 | К.430.1 | С.430.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.430.2 | С.430.1 | С.430.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.431.1 | К.430.1 | В.431.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 5; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.В.430.1 | К.430.1 | В.430.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.468.1 | ЩО 4-1 | К.468.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.К.468.5 | К.468.1 | К.468.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.468.2 | К.468.5 | К.468.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.К.468.3 | К.468.2 | К.468.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.469.1 | К.468.3 | С.469.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.468.3 | К.468.3 | В.468.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.470.1 | К.468.2 | С.470.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.468.2 | К.468.2 | В.468.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.473.2 | К.468.5 | К.473.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.473.4-1 | К.473.2 | К.473.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.473.4-2 | К.473.2 | К.473.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.473.3 | К.473.4 | К.473.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.475.1 | К.473.3 | С.475.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.473.3 | К.473.3 | В.473.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.473.1 | К.473.4 | С.473.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.473.2 | С.473.1 | С.473.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.473.3 | С.473.2 | С.473.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.473.2 | К.473.2 | В.473.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.468.3 | К.468.1 | С.468.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.468.1 | С.468.3 | С.468.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.468.2 | С.468.1 | С.468.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.468.4 | С.468.2 | С.468.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.468.5 | С.468.4 | С.468.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.468.6 | С.468.5 | С.468.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.468.1 | К.468.1 | В.468.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.489.1 | ЩО 4-1 | К.489.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 22 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.К.474-1.2 | К.489.1 | К.474-1.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.К.474-1.1 | К.474-1.2 | К.474-1.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.468.4 | К.474-1.1 | К.468.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.471.1 | К.468.4 | С.471.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.468.4 | К.468.4 | В.468.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.472.1 | К.474-1.1 | С.472.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.474-1.1 | К.474-1.1 | В.474-1.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.473.1 | К.474-1.2 | К.473.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.474.1 | К.473.1 | С.474.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.473.1 | К.473.1 | В.473.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.489.6 | К.489.1 | С.489.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.489.5 | С.489.6 | С.489.5 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.489.3 | С.489.5 | С.489.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.489.4 | С.489.3 | С.489.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.489.2 | С.489.4 | С.489.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.489.1 | С.489.2 | С.489.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.490.1 | К.489.1 | К.490.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.490.1 | К.490.1 | С.490.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.490.2 | С.490.1 | С.490.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.490.1 | К.490.1 | В.490.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.489.1 | К.489.1 | В.489.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.479.1 | ЩО 4-1 | К.479.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.479.2 | К.479.1 | С.479.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.479.4 | С.479.2 | С.479.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.479.6 | С.479.4 | С.479.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.479.5 | С.479.6 | С.479.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.479.3 | С.479.5 | С.479.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.479.1 | С.479.3 | С.479.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.479.1 | К.479.1 | В.479.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.478.1 | ЩО 4-1 | К.478.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.478.2 | К.478.1 | С.478.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.478.4 | С.478.2 | С.478.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.478.6 | С.478.4 | С.478.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.478.5 | С.478.6 | С.478.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.478.3 | С.478.5 | С.478.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.478.1 | С.478.3 | С.478.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.478.1 | К.478.1 | В.478.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.482.1 | ЩО 4-1 | К.482.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 21 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.С.482.1 | К.482.1 | С.482.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.482.2 | С.482.1 | С.482.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.482.3 | С.482.2 | С.482.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.482.4 | С.482.3 | С.482.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.482.1 | К.482.1 | В.482.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.481.1 | ЩО 4-1 | К.481.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 22 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.--1 | К.481.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.--2 | К.481.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.481.4 |  | С.481.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.481.5 | С.481.4 | С.481.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.481.6 | С.481.5 | С.481.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.481.1 |  | С.481.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.481.2 | С.481.1 | С.481.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.481.3 | С.481.2 | С.481.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.481.2 | К.481.1 | В.481.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.481.1 | К.481.1 | В.481.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.483.1 | ЩО 4-1 | К.483.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 19 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 22 |  |  |  |  |
| н.К.483.2-1 | К.483.1 | К.483.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.483.2-2 | К.483.1 | К.483.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.--1 | К.483.2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.--2 | К.483.2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.483.1 |  | С.483.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.483.2 | С.483.1 | С.483.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.483.3 | С.483.2 | С.483.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.483.4 |  | С.483.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.483.5 | С.483.4 | С.483.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.483.6 | С.483.5 | С.483.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.483.2 | К.483.2 | В.483.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.483.1 | К.483.1 | В.483.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.- | ЩО 4-1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 15 |  | 0x0 | 18 |  |  |  |  |
| н.К.484.1 |  | К.484.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.484.2 | К.484.1 | К.484.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.484.1 | К.484.2 | С.484.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.484.2 | С.484.1 | С.484.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.484.3 | С.484.2 | С.484.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.484.2 | К.484.2 | В.484.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.484.1 | К.484.1 | В.484.1 |  |  |  |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.484.4 |  | С.484.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.484.5 | С.484.4 | С.484.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.484.6 | С.484.5 | С.484.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.402-1.1 | ЩО 4-1 | С.402-1.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 |  | 0x0 | 19 |  |  |  |  |
| н.С.402.1 | С.402-1.1 | С.402.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 |  | 0x0 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.400.9 | С.402.1 | С.400.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 |  | 0x0 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.400.7 | С.400.9 | С.400.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.400.3 | С.400.7 | С.400.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 |  | 0x0 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.480.2 | С.400.3 | С.480.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 |  | 0x0 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.480.3 | С.480.2 | С.480.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.477.7 | С.480.3 | С.477.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 |  | 0x0 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.477.3 | С.477.7 | С.477.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 |  | 0x0 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.476.1 | С.477.3 | С.476.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 |  | 0x0 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.465.20 | С.476.1 | С.465.20 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 |  | 0x0 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.2 | С.465.20 | С.465.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.465.7 | С.465.2 | С.465.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 |  | 0x0 | 17 |  |  |  |  |
| н.К.400.2 | ЩО 4-1 | К.400.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.- | К.400.2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.402.2 |  | С.402.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ВВГнг-LS | 5x1.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.400.8 | С.402.2 | С.400.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.400.6 | С.400.8 | С.400.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.400.4 | С.400.6 | С.400.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.400.5 | С.400.4 | С.400.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.480.1 | С.400.5 | С.480.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.400.2 | С.480.1 | С.400.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.С.400.1 | С.400.2 | С.400.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.485.3 | С.400.1 | С.485.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.485.4 | С.485.3 | С.485.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.485.2 | С.485.4 | С.485.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.485.1 | С.485.2 | С.485.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.400.1 |  | В.400.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.К.400.1 | К.400.2 | К.400.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.477.1 | К.400.1 | С.477.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.477.2 | С.477.1 | С.477.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.477.4 | С.477.2 | С.477.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.477.5 | С.477.4 | С.477.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.477.6 | С.477.5 | С.477.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.465.1 | С.477.6 | С.465.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.465.3 | С.465.1 | С.465.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.465.4 | С.465.3 | С.465.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.5 | С.465.4 | С.465.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.6 | С.465.5 | С.465.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.400.2 | К.400.1 | В.400.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| ЩО 4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.К.467.3 | ЩО 4-2 | К.467.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.467.10 | К.467.3 | С.467.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.9 | С.467.10 | С.467.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.8 | С.467.9 | С.467.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.7 | С.467.8 | С.467.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.467.6 | С.467.7 | С.467.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.5 | С.467.6 | С.467.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.4 | С.467.5 | С.467.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.3 | С.467.4 | С.467.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.2 | С.467.3 | С.467.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.1 | С.467.2 | С.467.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.В.467.3 | К.467.3 | В.467.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.467.1 | ЩО 4-2 | К.467.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.467.20 | К.467.1 | С.467.20 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.19 | С.467.20 | С.467.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.18 | С.467.19 | С.467.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.17 | С.467.18 | С.467.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.467.16 | С.467.17 | С.467.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.15 | С.467.16 | С.467.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.14 | С.467.15 | С.467.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.13 | С.467.14 | С.467.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.12 | С.467.13 | С.467.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.467.11 | С.467.12 | С.467.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.В.467.1 | К.467.1 | В.467.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.467.2 | ЩО 4-2 | К.467.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.467.21 | К.467.2 | С.467.21 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.467.31 | С.467.21 | С.467.31 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.С.467.30 | С.467.31 | С.467.30 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.29 | С.467.30 | С.467.29 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.28 | С.467.29 | С.467.28 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.27 | С.467.28 | С.467.27 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.26 | С.467.27 | С.467.26 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 16 |  |  |  |  |
| н.С.467.25 | С.467.26 | С.467.25 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.24 | С.467.25 | С.467.24 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.23 | С.467.24 | С.467.23 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.467.22 | С.467.23 | С.467.22 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.467.2 | К.467.2 | В.467.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.461.1 | ЩО 4-2 | К.461.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 14 |  |  |  |  |
| н.С.461.2 | К.461.1 | С.461.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.461.1 | С.461.2 | С.461.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.461.3 | С.461.1 | С.461.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.461.5 | С.461.3 | С.461.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.461.7 | С.461.5 | С.461.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.461.8 | С.461.7 | С.461.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.461.6 | С.461.8 | С.461.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.461.4 | С.461.6 | С.461.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.461.1 | К.461.1 | В.461.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.460.2 | ЩО 4-2 | К.460.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.С.460.15 | К.460.2 | С.460.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 15 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.С.460.14 | С.460.15 | С.460.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.13 | С.460.14 | С.460.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.12 | С.460.13 | С.460.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.460.11 | С.460.12 | С.460.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.10 | С.460.11 | С.460.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.7 | С.460.10 | С.460.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.460.8 | С.460.7 | С.460.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.9 | С.460.8 | С.460.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.460.2 | К.460.2 | В.460.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.460.1 | ЩО 4-2 | К.460.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.С.460.1 | К.460.1 | С.460.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.3 | С.460.1 | С.460.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.5 | С.460.3 | С.460.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.6 | С.460.5 | С.460.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.4 | С.460.6 | С.460.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.2 | С.460.4 | С.460.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.18 | С.460.2 | С.460.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.17 | С.460.18 | С.460.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.460.16 | С.460.17 | С.460.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.460.1 | К.460.1 | В.460.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.459.1 | ЩО 4-2 | К.459.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 15 |  |  |  |  |
| н.С.459.7 | К.459.1 | С.459.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.459.4 | С.459.7 | С.459.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.459.1 | С.459.4 | С.459.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.459.2 | С.459.1 | С.459.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.459.5 | С.459.2 | С.459.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.459.8 | С.459.5 | С.459.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.459.3 | С.459.8 | С.459.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.459.6 | С.459.3 | С.459.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.459.9 | С.459.6 | С.459.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.459.1 | К.459.1 | В.459.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.451.1 | ЩО 4-2 | К.451.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.451.10 | К.451.1 | С.451.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.451.3 | С.451.10 | С.451.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.451.2 | С.451.3 | С.451.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.451.1 | С.451.2 | С.451.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.451.4 | С.451.1 | С.451.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.451.7 | С.451.4 | С.451.7 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.451.8 | С.451.7 | С.451.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.451.9 | С.451.8 | С.451.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.451.5 | С.451.9 | С.451.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.451.6 | С.451.5 | С.451.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.451.1 | К.451.1 | В.451.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.450.1 | ЩО 4-2 | К.450.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.К.450.2-1 | К.450.1 | К.450.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.450.2-2 | К.450.1 | К.450.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.491.1 | К.450.2 | К.491.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.491.1 | К.491.1 | В.491.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.491.1 | К.491.1 | С.491.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.491.3 | С.491.1 | С.491.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.491.4 | С.491.3 | С.491.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.491.2 | С.491.4 | С.491.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.450.1 | К.450.2 | С.450.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.450.3 | С.450.1 | С.450.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.450.4 | С.450.3 | С.450.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.450.2 | С.450.4 | С.450.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.450.1 | К.450.1 | В.450.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.448.1 | ЩО 4-2 | К.448.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 19 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 22 |  |  |  |  |
| н.К.449.1 | К.448.1 | К.449.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.449.1 | К.449.1 | В.449.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 2; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.449.1 | К.449.1 | С.449.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.449.3 | С.449.1 | С.449.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.449.5 | С.449.3 | С.449.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.449.6 | С.449.5 | С.449.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.449.4 | С.449.6 | С.449.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.449.2 | С.449.4 | С.449.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.448.1 | К.448.1 | С.448.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.448.2 | С.448.1 | С.448.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.448.1 | К.448.1 | В.448.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.446.1 | ЩО 4-2 | К.446.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 19 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 22 |  |  |  |  |
| н.- | К.446.1 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.447.1 |  | В.447.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.447.1 |  | С.447.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.447.3 | С.447.1 | С.447.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.447.5 | С.447.3 | С.447.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.447.6 | С.447.5 | С.447.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.447.4 | С.447.6 | С.447.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.447.2 | С.447.4 | С.447.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.446.1 | К.446.1 | С.446.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.446.2 | С.446.1 | С.446.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.446.1 | К.446.1 | В.446.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.444.1 | ЩО 4-2 | К.444.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 22 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.К.445.1 | К.444.1 | К.445.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.445.1 | К.445.1 | С.445.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.445.3 | С.445.1 | С.445.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.445.5 | С.445.3 | С.445.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.445.6 | С.445.5 | С.445.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.445.4 | С.445.6 | С.445.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.445.2 | С.445.4 | С.445.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.445.1 | К.445.1 | В.445.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.444.1 | К.444.1 | С.444.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.444.2 | С.444.1 | С.444.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.444.1 | К.444.1 | В.444.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.442.1 | ЩО 4-2 | К.442.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 25 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 28 |  |  |  |  |
| н.С.442.1 | К.442.1 | С.442.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.442.2 | С.442.1 | С.442.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.443 .1 | К.442.1 | К.443 .1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.443 .1 | К.443 .1 | В.443 .1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.443 .1 | К.443 .1 | С.443 .1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.443 .3 | С.443 .1 | С.443 .3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.443 .5 | С.443 .3 | С.443 .5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.443 .6 | С.443 .5 | С.443 .6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.443 .4 | С.443 .6 | С.443 .4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.443 .2 | С.443 .4 | С.443 .2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.442.1 | К.442.1 | В.442.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.440.1 | ЩО 4-2 | К.440.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 28 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.С.440.1 | К.440.1 | С.440.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.440.2 | С.440.1 | С.440.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.441.1 | К.440.1 | К.441.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.441.1 | К.441.1 | В.441.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.441.1 | К.441.1 | С.441.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.441.3 | С.441.1 | С.441.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.441.5 | С.441.3 | С.441.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.441.6 | С.441.5 | С.441.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.441.4 | С.441.6 | С.441.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.441.2 | С.441.4 | С.441.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.440.1 | К.440.1 | В.440.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.438.1 | ЩО 4-2 | К.438.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 32 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 35 |  |  |  |  |
| н.К.439.1 | К.438.1 | К.439.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.439.1 | К.439.1 | В.439.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.439.1 | К.439.1 | С.439.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.439.3 | С.439.1 | С.439.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.439.5 | С.439.3 | С.439.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.439.6 | С.439.5 | С.439.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.439.4 | С.439.6 | С.439.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.439.2 | С.439.4 | С.439.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.438.1 | К.438.1 | С.438.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.438.2 | С.438.1 | С.438.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.438.1 | К.438.1 | В.438.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.436.1 | ЩО 4-2 | К.436.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 35 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.С.436.1 | К.436.1 | С.436.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.436.2 | С.436.1 | С.436.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.437.1 | К.436.1 | К.437.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.437.1 | К.437.1 | С.437.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.437.3 | С.437.1 | С.437.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.437.5 | С.437.3 | С.437.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.437.6 | С.437.5 | С.437.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.437.4 | С.437.6 | С.437.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.437.2 | С.437.4 | С.437.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.437.1 | К.437.1 | В.437.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.436.1 | К.436.1 | В.436.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.434.1 | ЩО 4-2 | К.434.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 39 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 42 |  |  |  |  |
| н.С.434.1 | К.434.1 | С.434.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.434.2 | С.434.1 | С.434.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.435.1 | К.434.1 | К.435.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.435.1 | К.435.1 | С.435.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.435.3 | С.435.1 | С.435.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.435.5 | С.435.3 | С.435.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.435.6 | С.435.5 | С.435.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.435.4 | С.435.6 | С.435.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.435.2 | С.435.4 | С.435.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.435.1 | К.435.1 | В.435.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.434.1 | К.434.1 | В.434.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.432.1 | ЩО 4-2 | К.432.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 42 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 45 |  |  |  |  |
| н.С.432.1 | К.432.1 | С.432.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.432.2 | С.432.1 | С.432.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.К.433.1 | К.432.1 | К.433.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.433.1 | К.433.1 | С.433.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.433.3 | С.433.1 | С.433.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.433.5 | С.433.3 | С.433.5 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.433.6 | С.433.5 | С.433.6 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.433.4 | С.433.6 | С.433.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.433.2 | С.433.4 | С.433.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.В.433.1 | К.433.1 | В.433.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 1; 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.432.1 | К.432.1 | В.432.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.455.1 | ЩО 4-2 | К.455.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 |  | 0x0 | 11 |  |  |  |  |
| н.К.455.3 | К.455.1 | К.455.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.458.1 | К.455.3 | С.458.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.458.2 | С.458.1 | С.458.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.455.2 | К.455.3 | К.455.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.457.1 | К.455.2 | С.457.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.457.2 | С.457.1 | С.457.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.455.3 | К.455.2 | В.455.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.В.455.4 | К.455.3 | В.455.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.455.1 | К.455.1 | С.455.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 2 |  |  |  |  |
| н.С.455.3 | С.455.1 | С.455.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.455.4 | С.455.3 | С.455.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.455.2 | С.455.4 | С.455.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.В.455.1 | К.455.1 | В.455.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.453-1.1 | ЩО 4-2 | С.453-1.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 16 |  | 0x0 | 23 |  |  |  |  |
| н.С.454.4 | С.453-1.1 | С.454.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 |  | 0x0 | 12 |  |  |  |  |
| н.С.454.1 | С.454.4 | С.454.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 11 |  | 0x0 | 13 |  |  |  |  |
| н.С.462.3 | С.454.1 | С.462.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 |  | 0x0 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.462.1 | С.462.3 | С.462.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.463.4 | С.462.1 | С.463.4 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 |  | 0x0 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.463.3 | С.463.4 | С.463.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 |  | 0x0 | 4 |  |  |  |  |
| н.С.463.1 | С.463.3 | С.463.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.464.1 | С.463.1 | С.464.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.465.22 | С.464.1 | С.465.22 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 |  | 0x0 | 3 |  |  |  |  |
| н.С.465.17 | С.465.22 | С.465.17 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 8 |  | 0x0 | 10 |  |  |  |  |
| н.С.465.12 | С.465.17 | С.465.12 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 15 |  | 0x0 | 17 |  |  |  |  |
| н.С.465.21 | С.465.12 | С.465.21 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 |  | 0x0 | 7 |  |  |  |  |
| н.- | ЩО 4-2 |  | Л ПВХ 20 СП | 20 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.К.454.1 |  | К.454.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.С.463.2 | К.454.1 | С.463.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.465.19 | С.463.2 | С.465.19 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 11 |  |  |  |  |
| н.С.465.18 | С.465.19 | С.465.18 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.16 | С.465.18 | С.465.16 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.465.15 | С.465.16 | С.465.15 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.14 | С.465.15 | С.465.14 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.13 | С.465.14 | С.465.13 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.11 | С.465.13 | С.465.11 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.С.465.10 | С.465.11 | С.465.10 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.9 | С.465.10 | С.465.9 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.465.8 | С.465.9 | С.465.8 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.В.454.1 | К.454.1 | В.454.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.К.454.2 |  | К.454.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.С.453.1 | К.454.2 | С.453.1 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.С.454.3 | С.453.1 | С.454.3 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.С.454.2 | С.454.3 | С.454.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.С.462.2 | С.454.2 | С.462.2 | Л ПВХ 20 СП | 20 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.В.454.2 | К.454.2 | В.454.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x1.5 | 3 |  |  |  |  |
| ЩР1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Наос оборотного водоснабжения 1 | ЩР1-1 | Наос оборотного водоснабжения 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 32 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 33 |  |  |  |  |
| н.Наос оборотного водоснабжения 2 | ЩР1-1 | Наос оборотного водоснабжения 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 29 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 30 |  |  |  |  |
| н.Сушилка1 | ЩР1-1 | Сушилка1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 22 | ППГнг-FRHF | 5x10 | 24 |  |  |  |  |
| н.Сушилка 2 | ЩР1-1 | Сушилка 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 18 | ППГнг-FRHF | 5x10 | 20 |  |  |  |  |
| н.Сушилка 3 | ЩР1-1 | Сушилка 3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 13 |  |  |  |  |
| ЩР1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Аппарат гидролизный | ЩР1-2 | Аппарат гидролизный | TA-GN 100х60 | 60x100 | 28 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 39 |  |  |  |  |
| н.Реактор 3м3 -4 | ЩР1-2 | Реактор 3м3 -4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 20 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Реактор 3м3 -3 | ЩР1-2 | Реактор 3м3 -3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 19 |  |  |  |  |
| н.Реактор 5м3 -2 | ЩР1-2 | Реактор 5м3 -2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 13 |  |  |  |  |
| н.Реактор 1м3 -1 | ЩР1-2 | Реактор 1м3 -1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 17 |  |  |  |  |
| н.Наос оборотного водоснабжения 2 | ЩР1-2 | Наос оборотного водоснабжения 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 20 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 22 |  |  |  |  |
| н.Наос оборотного водоснабжения 1 | ЩР1-2 | Наос оборотного водоснабжения 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 23 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 25 |  |  |  |  |
| н.Компрессор 2 | ЩР1-2 | Компрессор 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 38 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 46 |  |  |  |  |
| н.Компрессор 1 | ЩР1-2 | Компрессор 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 42 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 50 |  |  |  |  |
| ЩР2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Стерилизатор | ЩР2-1 | Стерилизатор | TA-GN 100х60 | 60x100 | 7 | ППГнг-FRHF | 5x25 | 9 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 1 | ЩР2-1 | Автоклав 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 8 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 2 | ЩР2-1 | Автоклав 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 7 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 9 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 3 | ЩР2-1 | Автоклав 3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 11 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 4 | ЩР2-1 | Автоклав 4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 14 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 5 | ЩР2-1 | Автоклав 5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 13 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 15 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 6 | ЩР2-1 | Автоклав 6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 15 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 17 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 7 | ЩР2-1 | Автоклав 7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 20 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 22 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 8 | ЩР2-1 | Автоклав 8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 23 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.Автоклав 9 | ЩР2-1 | Автоклав 9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 25 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 27 |  |  |  |  |
| ЩР2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Реатор 1м3 -1 | ЩР2-2 | Реатор 1м3 -1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 47 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 51 |  |  |  |  |
| н.Реатор 1м3 -2 | ЩР2-2 | Реатор 1м3 -2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 48 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 51 |  |  |  |  |
| н.Реатор 1м3 -3 | ЩР2-2 | Реатор 1м3 -3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 49 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 52 |  |  |  |  |
| н.Реатор 0,4м3 -4 | ЩР2-2 | Реатор 0,4м3 -4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 50 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 53 |  |  |  |  |
| н.Реатор 0,4м3 -5 | ЩР2-2 | Реатор 0,4м3 -5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 51 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 54 |  |  |  |  |
| н.Реатор 0,1м3 -6 | ЩР2-2 | Реатор 0,1м3 -6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 52 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 55 |  |  |  |  |
| н.Микрофильтр | ЩР2-2 | Микрофильтр | TA-GN 100х60 | 60x100 | 53 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 56 |  |  |  |  |
| н.Р.245.3 | ЩР2-2 | Р.245.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.Р.245.4 | Р.245.3 | Р.245.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.245.2 | Р.245.4 | Р.245.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.245.1 | Р.245.2 | Р.245.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.207.3 | ЩР2-2 | Р.207.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 37 | ППГнг-FRHF | 3x10 | 93 |  |  |  |  |
| н.Р.207.4 | Р.207.3 | Р.207.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.5 | Р.207.4 | Р.207.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.6 | Р.207.5 | Р.207.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.7 | Р.207.6 | Р.207.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.8 | ЩР2-2 | Р.207.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 38 | ППГнг-FRHF | 3x10 | 95 |  |  |  |  |
| н.Р.207.9 | Р.207.8 | Р.207.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.10 | Р.207.9 | Р.207.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.11 | Р.207.10 | Р.207.11 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.12 | Р.207.11 | Р.207.12 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.13 | ЩР2-2 | Р.207.13 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 44 | ППГнг-FRHF | 3x10 | 100 |  |  |  |  |
| н.Р.207.14 | Р.207.13 | Р.207.14 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.15 | Р.207.14 | Р.207.15 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.16 | Р.207.15 | Р.207.16 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.207.17 | Р.207.16 | Р.207.17 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| ЩС1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Водокольцевой насос 1 | ЩС1-1 | Водокольцевой насос 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 15 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 31 |  |  |  |  |
| н.Водокольцевой насос 2 | ЩС1-1 | Водокольцевой насос 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 28 |  |  |  |  |
| н.Токарный станок 1 | ЩС1-1 | Токарный станок 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 7 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 34 |  |  |  |  |
| н.Токарный станок 2 | ЩС1-1 | Токарный станок 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Фрезерный станок 1 | ЩС1-1 | Фрезерный станок 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 8 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 34 |  |  |  |  |
| н.Фрезерный станок 2 | ЩС1-1 | Фрезерный станок 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 14 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 39 |  |  |  |  |
| н.Сверлильный станок 1 | ЩС1-1 | Сверлильный станок 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 42 |  |  |  |  |
| н.Сверлильный станок 2 | ЩС1-1 | Сверлильный станок 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 49 |  |  |  |  |
| н.Наждак | ЩС1-1 | Наждак | TA-GN 100х60 | 60x100 | 15 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 47 |  |  |  |  |
| н.Тепловая завеса 1 | ЩС1-1 | Тепловая завеса 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 21 |  |  |  |  |
| н.Тепловая завеса 2 | ЩС1-1 | Тепловая завеса 2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 23 |  |  |  |  |
| ЩС1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Р.112.3 | ЩС1-2 | Р.112.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 35 |  |  |  |  |
| н.Р.112.2 | Р.112.3 | Р.112.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.112.1 | Р.112.2 | Р.112.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.112.4 | Р.112.1 | Р.112.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.Токарный станок | ЩС1-2 | Токарный станок | TA-GN 100х60 | 60x100 | 27 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 45 |  |  |  |  |
| н.Сверлильный станок | ЩС1-2 | Сверлильный станок | TA-GN 100х60 | 60x100 | 13 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.Наждак | ЩС1-2 | Наждак | TA-GN 100х60 | 60x100 | 10 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 28 |  |  |  |  |
| н.Сварочный пост | ЩС1-2 | Сварочный пост | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 5x6 | 38 |  |  |  |  |
| н.Вытяжной зонт | ЩС1-2 | Вытяжной зонт | TA-GN 100х60 | 60x100 | 23 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 46 |  |  |  |  |
| н.Тепловая завеса 3 | ЩС1-2 | Тепловая завеса 3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 21 |  |  |  |  |
| н.Тепловая завеса 4 | ЩС1-2 | Тепловая завеса 4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 23 |  |  |  |  |
| ЩС3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Нагрузка | ЩС3-1 | Нагрузка |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x25 | 11 |  |  |  |  |
| ЩС3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Нагрузка | ЩС3-2 | Нагрузка |  |  |  | ВВГнг-LS | 5x35 | 12 |  |  |  |  |
| ЩС4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩО 4-2 | ЩС4-2 | ЩО 4-2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 5x6 | 15 |  |  |  |  |
| н.Р.432.1 | ЩС4-2 | Р.432.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 52 |  |  |  |  |
| н.Р.432.2 | Р.432.1 | Р.432.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.433.4 | ЩС4-2 | Р.433.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 55 |  |  |  |  |
| н.Р.433.1 | Р.433.4 | Р.433.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.433.2 | Р.433.1 | Р.433.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.433.3 | Р.433.2 | Р.433.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.433.8 | ЩС4-2 | Р.433.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 63 |  |  |  |  |
| н.Р.433.6 | Р.433.8 | Р.433.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.433.7 | Р.433.6 | Р.433.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.433.5 | Р.433.7 | Р.433.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.433.9 | Р.433.5 | Р.433.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.433.10 | Р.433.9 | Р.433.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.8 | ЩС4-2 | Р.435.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 18 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 61 |  |  |  |  |
| н.Р.435.6 | Р.435.8 | Р.435.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.7 | Р.435.6 | Р.435.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.5 | Р.435.7 | Р.435.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.9 | Р.435.5 | Р.435.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.10 | Р.435.9 | Р.435.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.4 | ЩС4-2 | Р.435.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 52 |  |  |  |  |
| н.Р.435.1 | Р.435.4 | Р.435.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.2 | Р.435.1 | Р.435.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.435.3 | Р.435.2 | Р.435.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.434.1 | ЩС4-2 | Р.434.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 48 |  |  |  |  |
| н.Р.434.2 | Р.434.1 | Р.434.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.436.1 | ЩС4-2 | Р.436.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 45 |  |  |  |  |
| н.Р.436.2 | Р.436.1 | Р.436.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.437.4 | ЩС4-2 | Р.437.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 49 |  |  |  |  |
| н.Р.437.1 | Р.437.4 | Р.437.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.437.2 | Р.437.1 | Р.437.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.437.3 | Р.437.2 | Р.437.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.437.8 | ЩС4-2 | Р.437.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 57 |  |  |  |  |
| н.Р.437.6 | Р.437.8 | Р.437.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.437.7 | Р.437.6 | Р.437.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.437.5 | Р.437.7 | Р.437.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.437.9 | Р.437.5 | Р.437.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.437.10 | Р.437.9 | Р.437.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.4 | ЩС4-2 | Р.439.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 45 |  |  |  |  |
| н.Р.439.1 | Р.439.4 | Р.439.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.2 | Р.439.1 | Р.439.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.3 | Р.439.2 | Р.439.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.8 | ЩС4-2 | Р.439.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 18 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 54 |  |  |  |  |
| н.Р.439.6 | Р.439.8 | Р.439.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.7 | Р.439.6 | Р.439.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.5 | Р.439.7 | Р.439.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.9 | Р.439.5 | Р.439.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.439.10 | Р.439.9 | Р.439.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.438.1 | ЩС4-2 | Р.438.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 42 |  |  |  |  |
| н.Р.438.2 | Р.438.1 | Р.438.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.441.8 | ЩС4-2 | Р.441.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 49 |  |  |  |  |
| н.Р.441.6 | Р.441.8 | Р.441.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.441.7 | Р.441.6 | Р.441.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.441.5 | Р.441.7 | Р.441.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.441.9 | Р.441.5 | Р.441.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.441.10 | Р.441.9 | Р.441.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.441.4 | ЩС4-2 | Р.441.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 42 |  |  |  |  |
| н.Р.441.1 | Р.441.4 | Р.441.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.441.2 | Р.441.1 | Р.441.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.441.3 | Р.441.2 | Р.441.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.440.1 | ЩС4-2 | Р.440.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.Р.440.2 | Р.440.1 | Р.440.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.442.1 | ЩС4-2 | Р.442.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 35 |  |  |  |  |
| н.Р.442.2 | Р.442.1 | Р.442.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.443.8 | ЩС4-2 | Р.443.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 47 |  |  |  |  |
| н.Р.443.6 | Р.443.8 | Р.443.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.443.7 | Р.443.6 | Р.443.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.443.5 | Р.443.7 | Р.443.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.443.9 | Р.443.5 | Р.443.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.443.10 | Р.443.9 | Р.443.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.443.4 | ЩС4-2 | Р.443.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 39 |  |  |  |  |
| н.Р.443.1 | Р.443.4 | Р.443.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.443.2 | Р.443.1 | Р.443.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.443.3 | Р.443.2 | Р.443.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.444.1 | ЩС4-2 | Р.444.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.444.2 | Р.444.1 | Р.444.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.445.4 | ЩС4-2 | Р.445.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.Р.445.1 | Р.445.4 | Р.445.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.445.2 | Р.445.1 | Р.445.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.445.3 | Р.445.2 | Р.445.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.445.8 | ЩС4-2 | Р.445.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 43 |  |  |  |  |
| н.Р.445.6 | Р.445.8 | Р.445.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.445.7 | Р.445.6 | Р.445.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.445.5 | Р.445.7 | Р.445.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.445.9 | Р.445.5 | Р.445.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.445.10 | Р.445.9 | Р.445.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.8 | ЩС4-2 | Р.447.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 40 |  |  |  |  |
| н.Р.447.6 | Р.447.8 | Р.447.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.7 | Р.447.6 | Р.447.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.5 | Р.447.7 | Р.447.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.9 | Р.447.5 | Р.447.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.10 | Р.447.9 | Р.447.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.4 | ЩС4-2 | Р.447.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.447.1 | Р.447.4 | Р.447.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.2 | Р.447.1 | Р.447.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.447.3 | Р.447.2 | Р.447.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.446.1 | ЩС4-2 | Р.446.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 29 |  |  |  |  |
| н.Р.446.2 | Р.446.1 | Р.446.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.449.4 | ЩС4-2 | Р.449.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 29 |  |  |  |  |
| н.Р.449.1 | Р.449.4 | Р.449.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.449.2 | Р.449.1 | Р.449.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.449.3 | Р.449.2 | Р.449.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.448.2 | ЩС4-2 | Р.448.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.Р.448.1 | Р.448.2 | Р.448.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.491.1 | Р.448.1 | Р.491.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.Р.450.1 | Р.491.1 | Р.450.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.Р.449.6 | ЩС4-2 | Р.449.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 37 |  |  |  |  |
| н.Р.449.7 | Р.449.6 | Р.449.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.449.5 | Р.449.7 | Р.449.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.1 | ЩС4-2 | Р.459.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 22 |  |  |  |  |
| н.Р.459.2 | Р.459.1 | Р.459.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.3 | Р.459.2 | Р.459.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.7 | ЩС4-2 | Р.459.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 28 |  |  |  |  |
| н.Р.459.8 | Р.459.7 | Р.459.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.9 | Р.459.8 | Р.459.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.10 | Р.459.9 | Р.459.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.11 | Р.459.10 | Р.459.11 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.12 | Р.459.11 | Р.459.12 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.13 | Р.459.12 | Р.459.13 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.449.8 | ЩС4-2 | Р.449.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 14 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 34 |  |  |  |  |
| н.Р.451.19 | ЩС4-2 | Р.451.19 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 31 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 42 |  |  |  |  |
| н.Р.451.18 | ЩС4-2 | Р.451.18 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 30 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 41 |  |  |  |  |
| н.Р.451.20 | ЩС4-2 | Р.451.20 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 32 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 43 |  |  |  |  |
| н.- | ЩС4-2 |  |  |  |  | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 8 |  |  |  |  |
| н.Р.451.17 |  | Р.451.17 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 29 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.450.2 |  | Р.450.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 29 |  |  |  |  |
| н.Аквадистиллятор | ЩС4-2 | Аквадистиллятор | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 22 |  |  |  |  |
| н.Р.451.1 | ЩС4-2 | Р.451.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 19 |  |  |  |  |
| н.Р.451.2 | Р.451.1 | Р.451.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.3 | Р.451.2 | Р.451.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.4 | Р.451.3 | Р.451.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.5 | Р.451.4 | Р.451.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.6 | Р.451.5 | Р.451.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.7 | Р.451.6 | Р.451.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.8 | ЩС4-2 | Р.451.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 15 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 26 |  |  |  |  |
| н.Р.451.9 | Р.451.8 | Р.451.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.10 | ЩС4-2 | Р.451.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 27 |  |  |  |  |
| н.Р.451.11 | ЩС4-2 | Р.451.11 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 28 |  |  |  |  |
| н.Р.451.12 | Р.451.11 | Р.451.12 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.13 | Р.451.12 | Р.451.13 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.16 | ЩС4-2 | Р.451.16 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 23 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 34 |  |  |  |  |
| н.Р.451.15 | Р.451.16 | Р.451.15 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.451.14 | Р.451.15 | Р.451.14 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.459.4 | ЩС4-2 | Р.459.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 20 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.Р.459.5 | ЩС4-2 | Р.459.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 21 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.Р.459.6 | ЩС4-2 | Р.459.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 22 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 37 |  |  |  |  |
| н.Р.460.1 | ЩС4-2 | Р.460.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 15 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.460.2 | ЩС4-2 | Р.460.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 33 |  |  |  |  |
| н.Р.460.3 | ЩС4-2 | Р.460.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 20 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 37 |  |  |  |  |
| н.Р.460.4 | Р.460.3 | Р.460.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.460.5 | ЩС4-2 | Р.460.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 28 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 45 |  |  |  |  |
| н.Р.460.6 | Р.460.5 | Р.460.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.461.1 | ЩС4-2 | Р.461.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 28 |  |  |  |  |
| н.Р.461.2 | ЩС4-2 | Р.461.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 14 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 29 |  |  |  |  |
| н.Р.461.3 | ЩС4-2 | Р.461.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 27 |  |  |  |  |
| ЩС 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Р.237.1 | ЩС 2-1 | Р.237.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.Р.237.2 | Р.237.1 | Р.237.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.237.3 | Р.237.2 | Р.237.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.202.1 | ЩС 2-1 | Р.202.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 28 |  |  |  |  |
| н.Р.202.2 | Р.202.1 | Р.202.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.202.3 | Р.202.2 | Р.202.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.- | ЩС 2-1 |  |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 21 |  |  |  |  |
| н.Р.204.4 |  | Р.204.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.Р.204.3 | Р.204.4 | Р.204.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 8 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 9 |  |  |  |  |
| н.Р.204.2 | Р.204.3 | Р.204.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.204.1 | Р.204.2 | Р.204.1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.205.1 |  | Р.205.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 14 |  |  |  |  |
| н.Р.233.11 | ЩС 2-1 | Р.233.11 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 27 |  |  |  |  |
| н.Р.233.2 | ЩС 2-1 | Р.233.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 7 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 27 |  |  |  |  |
| н.Р.233.1 | ЩС 2-1 | Р.233.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 26 |  |  |  |  |
| н.Р.233.3 | ЩС 2-1 | Р.233.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 29 |  |  |  |  |
| н.Р.233.4 | ЩС 2-1 | Р.233.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 30 |  |  |  |  |
| н.Р.233.5 | ЩС 2-1 | Р.233.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 10 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.Р.233.6 | ЩС 2-1 | Р.233.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 11 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.Р.233.7 | Р.233.6 | Р.233.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.233.8 | Р.233.7 | Р.233.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.233.9 | Р.233.8 | Р.233.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.233.10 | Р.233.9 | Р.233.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.234.1 | ЩС 2-1 | Р.234.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.234.2 | Р.234.1 | Р.234.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.234.3 | Р.234.2 | Р.234.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.К.R.NR | ЩС 2-1 | К.R.NR |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.Р.206.1 | К.R.NR | Р.206.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 24 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.Р.207.1 | К.R.NR | Р.207.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 23 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.Р.207.2 | Р.207.1 | Р.207.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.208.1 | ЩС 2-1 | Р.208.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 45 |  |  |  |  |
| н.Р.208.2 | Р.208.1 | Р.208.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.Р.208.1 | ЩС 2-1 | Р.208.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 19 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 52 |  |  |  |  |
| н.Р.208.2 | Р.208.1 | Р.208.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.К.229.1 | ЩС 2-1 | К.229.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 4 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 29 |  |  |  |  |
| н.К.229.3 | К.229.1 | К.229.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.229.1 | К.229.3 | Р.229.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.231.1 | К.229.3 | Р.231.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.231.2 | Р.231.1 | Р.231.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.- | К.229.1 |  | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.230.1 |  | Р.230.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.232.1 |  | Р.232.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.Р.232.2 | Р.232.1 | Р.232.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.К.228.1 | ЩС 2-1 | К.228.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 39 |  |  |  |  |
| н.Р.228.1 | К.228.1 | Р.228.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.Р.228.2 | Р.228.1 | Р.228.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.228.3 | Р.228.2 | Р.228.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.228.4 | К.228.1 | Р.228.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.228.5 | ЩС 2-1 | Р.228.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 19 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 49 |  |  |  |  |
| н.Р.228.6 | ЩС 2-1 | Р.228.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 19 | ППГнг-FRHF | 5x25 | 49 |  |  |  |  |
| н.Р.212.1 | ЩС 2-1 | Р.212.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 18 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 68 |  |  |  |  |
| н.Р.212.2 | ЩС 2-1 | Р.212.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 19 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 69 |  |  |  |  |
| ЩС 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.Р.243.1 | ЩС 2-2 | Р.243.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 55 |  |  |  |  |
| н.Р.243.2 | Р.243.1 | Р.243.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.243.3 | Р.243.2 | Р.243.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.226.1 | ЩС 2-2 | Р.226.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 13 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 50 |  |  |  |  |
| н.Р.226.2 | Р.226.1 | Р.226.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.226.3 | Р.226.2 | Р.226.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.225.1 | ЩС 2-2 | Р.225.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 44 |  |  |  |  |
| н.Р.225.2 | Р.225.1 | Р.225.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.225.3 | Р.225.2 | Р.225.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.223.1 | ЩС 2-2 | Р.223.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.223.2 | Р.223.1 | Р.223.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.223.3 | Р.223.2 | Р.223.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.218.1 | ЩС 2-2 | Р.218.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 12 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 34 |  |  |  |  |
| н.Р.218.2 | Р.218.1 | Р.218.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.218.3 | Р.218.2 | Р.218.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.212.6 | ЩС 2-2 | Р.212.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 14 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 57 |  |  |  |  |
| н.Р.212.3 | ЩС 2-2 | Р.212.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 60 |  |  |  |  |
| н.Р.212.5 | ЩС 2-2 | Р.212.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 15 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 58 |  |  |  |  |
| н.Р.212.4 | ЩС 2-2 | Р.212.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 59 |  |  |  |  |
| н.Р.214.3 | ЩС 2-2 | Р.214.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 17 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.214.2 | ЩС 2-2 | Р.214.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 16 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.Р.214.1 | ЩС 2-2 | Р.214.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 14 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 29 |  |  |  |  |
| н.Сплит | ЩС 2-2 | Сплит | TA-GN 100х60 | 60x100 | 23 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.Сплит 1 | ЩС 2-2 | Сплит 1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 24 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 39 |  |  |  |  |
| ЩС 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н.ЩО 4-1 | ЩС 4-1 | ЩО 4-1 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 5x6 | 17 |  |  |  |  |
| н.Р.404.1 | ЩС 4-1 | Р.404.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 8; 19 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 40 |  |  |  |  |
| н.Р.404.2 | Р.404.1 | Р.404.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.404.3 | Р.404.2 | Р.404.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.403.1 | ЩС 4-1 | Р.403.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 8; 12 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 33 |  |  |  |  |
| н.Р.403.2 | Р.403.1 | Р.403.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.403.3 | Р.403.2 | Р.403.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.405.1 | ЩС 4-1 | Р.405.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 10 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 23 |  |  |  |  |
| н.Р.405.2 | Р.405.1 | Р.405.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.3 | Р.405.2 | Р.405.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.4 | Р.405.3 | Р.405.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.5 | ЩС 4-1 | Р.405.5 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 12 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 26 |  |  |  |  |
| н.Р.405.6 | Р.405.5 | Р.405.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.7 | Р.405.6 | Р.405.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.8 | Р.405.7 | Р.405.8 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.9 | Р.405.8 | Р.405.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.10 | ЩС 4-1 | Р.405.10 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 17 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.Р.405.11 | Р.405.10 | Р.405.11 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.12 | Р.405.11 | Р.405.12 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.13 | ЩС 4-1 | Р.405.13 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 24 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.Р.405.14 | Р.405.13 | Р.405.14 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.405.15 | ЩС 4-1 | Р.405.15 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 25 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 39 |  |  |  |  |
| н.Р.405.16 | Р.405.15 | Р.405.16 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.407.1 | ЩС 4-1 | Р.407.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 11 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.Р.407.2 | ЩС 4-1 | Р.407.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 14 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 28 |  |  |  |  |
| н.Р.492.1 | ЩС 4-1 | Р.492.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 30 |  |  |  |  |
| н.Р.418.2 | Р.492.1 | Р.418.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 3 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 4 |  |  |  |  |
| н.Р.418.1 | Р.418.2 | Р.418.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 7 |  |  |  |  |
| н.Р.419.1 | ЩС 4-1 | Р.419.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 31 |  |  |  |  |
| н.Р.419.2 | Р.419.1 | Р.419.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.419.3 | Р.419.2 | Р.419.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.419.4 | ЩС 4-1 | Р.419.4 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 10 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 34 |  |  |  |  |
| н.Р.419.5 | Р.419.4 | Р.419.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.484.1 | ЩС 4-1 | Р.484.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 8; 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 30 |  |  |  |  |
| н.Р.484.2 | Р.484.1 | Р.484.2 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.484.3 | Р.484.2 | Р.484.3 |  |  |  | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 1 |  |  |  |  |
| н.Р.478.2 | ЩС 4-1 | Р.478.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 9 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 25 |  |  |  |  |
| н.Р.478.1 | ЩС 4-1 | Р.478.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 8 | ППГнг-FRHF | 5x4 | 25 |  |  |  |  |
| н.Р.478.3 | ЩС 4-1 | Р.478.3 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 7 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 24 |  |  |  |  |
| н.Р.478.4 | ЩС 4-1 | Р.478.4 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 6 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 23 |  |  |  |  |
| н.Р.478.5 | ЩС 4-1 | Р.478.5 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 22 |  |  |  |  |
| н.Р.478.6 | Р.478.5 | Р.478.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.479.1 | ЩС 4-1 | Р.479.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 9 | ППГнг-FRHF | 5x2.5 | 20 |  |  |  |  |
| н.Р.479.5 | ЩС 4-1 | Р.479.5 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 7 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 18 |  |  |  |  |
| н.Р.479.6 | Р.479.5 | Р.479.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.479.7 | Р.479.6 | Р.479.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.479.2 | ЩС 4-1 | Р.479.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 8 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 19 |  |  |  |  |
| н.Р.479.3 | Р.479.2 | Р.479.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.479.4 | Р.479.3 | Р.479.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.420.1 | ЩС 4-1 | Р.420.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 8 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 32 |  |  |  |  |
| н.Р.420.2 | Р.420.1 | Р.420.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.Р.421.1 | ЩС 4-1 | Р.421.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 10 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 34 |  |  |  |  |
| н.Р.421.2 | Р.421.1 | Р.421.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.421.3 | Р.421.2 | Р.421.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.421.5 | ЩС 4-1 | Р.421.5 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 17 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 42 |  |  |  |  |
| н.Р.421.6 | Р.421.5 | Р.421.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.421.4 | Р.421.6 | Р.421.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.422.2 | ЩС 4-1 | Р.422.2 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 7 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 38 |  |  |  |  |
| н.Р.422.1 | Р.422.2 | Р.422.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 5 |  |  |  |  |
| н.Р.423.1 | ЩС 4-1 | Р.423.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 12 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 43 |  |  |  |  |
| н.Р.423.2 | Р.423.1 | Р.423.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.423.3 | Р.423.2 | Р.423.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.423.5 | ЩС 4-1 | Р.423.5 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 20 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 50 |  |  |  |  |
| н.Р.423.6 | Р.423.5 | Р.423.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.423.4 | Р.423.6 | Р.423.4 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.424.1 | ЩС 4-1 | Р.424.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 36 |  |  |  |  |
| н.Р.424.2 | Р.424.1 | Р.424.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.425.4 | ЩС 4-1 | Р.425.4 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 40 |  |  |  |  |
| н.Р.425.1 | Р.425.4 | Р.425.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.425.2 | Р.425.1 | Р.425.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.425.3 | Р.425.2 | Р.425.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.425.8 | ЩС 4-1 | Р.425.8 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 17 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 48 |  |  |  |  |
| н.Р.425.6 | Р.425.8 | Р.425.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.425.7 | Р.425.6 | Р.425.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.425.5 | Р.425.7 | Р.425.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.425.9 | Р.425.5 | Р.425.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.425.10 | Р.425.9 | Р.425.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.427.8 | ЩС 4-1 | Р.427.8 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 18 | ППГнг-FRHF | 3x4 | 52 |  |  |  |  |
| н.Р.427.7 | Р.427.8 | Р.427.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.427.5 | Р.427.7 | Р.427.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 2 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 3 |  |  |  |  |
| н.Р.427.6 | Р.427.5 | Р.427.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.427.4 | ЩС 4-1 | Р.427.4 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 43 |  |  |  |  |
| н.Р.427.1 | Р.427.4 | Р.427.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.427.2 | Р.427.1 | Р.427.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.427.3 | Р.427.2 | Р.427.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.426.1 | ЩС 4-1 | Р.426.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 39 |  |  |  |  |
| н.Р.426.2 | Р.426.1 | Р.426.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.429.8 | ЩС 4-1 | Р.429.8 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 17 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 54 |  |  |  |  |
| н.Р.429.6 | Р.429.8 | Р.429.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.429.7 | Р.429.6 | Р.429.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.429.5 | Р.429.7 | Р.429.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.429.9 | Р.429.5 | Р.429.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.429.10 | Р.429.9 | Р.429.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.429.4 | ЩС 4-1 | Р.429.4 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 46 |  |  |  |  |
| н.Р.429.1 | Р.429.4 | Р.429.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.429.2 | Р.429.1 | Р.429.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.429.3 | Р.429.2 | Р.429.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.428.1 | ЩС 4-1 | Р.428.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 42 |  |  |  |  |
| н.Р.428.2 | Р.428.1 | Р.428.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |
| н.Р.431.4 | ЩС 4-1 | Р.431.4 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 9 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 49 |  |  |  |  |
| н.Р.431.1 | Р.431.4 | Р.431.1 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.431.2 | Р.431.1 | Р.431.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.431.3 | Р.431.2 | Р.431.3 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.431.8 | ЩС 4-1 | Р.431.8 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 18 | ППГнг-FRHF | 3x6 | 58 |  |  |  |  |
| н.Р.431.6 | Р.431.8 | Р.431.6 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.431.7 | Р.431.6 | Р.431.7 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.431.5 | Р.431.7 | Р.431.5 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.431.9 | Р.431.5 | Р.431.9 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.431.10 | Р.431.9 | Р.431.10 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 1 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 2 |  |  |  |  |
| н.Р.430.1 | ЩС 4-1 | Р.430.1 | Л ПВХ 20 СП; TA-GN 100х60 | 20; 60x100 | 4; 6 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 46 |  |  |  |  |
| н.Р.430.2 | Р.430.1 | Р.430.2 | TA-GN 100х60 | 60x100 | 5 | ППГнг-FRHF | 3x2.5 | 6 |  |  |  |  |